## About
TCAMRB Transmission Capacity Across Modeled Region Border
Sources: | Interprovincial Transmission Projects
Gathered from Online Sources
基于网络资料收集整理
Total Power Exchange
China Electricity Council
中国电力工业统计资料汇编
Compilation of China Power Sector Statistics
2019-2021
Chapter 3 (Power Consumption)
Notes: | Information of interprovincial transmission are gathered from online sources, including locations, technology parameters and construction timelines. However information on lower voltage interprovincial transmission are harder to find.

## AC Transmission
序号 | 跨省跨区输电线路 | 线路长度 | 电压等级 |  | 环流容量（万千瓦安） | 开工时间 | 投运时间 | 直流交流 | 路径 |  | 起点省份 | 起点站 | 终点省份 | 终点站
1 | 天广I回 | 935 | 500 |  | 80 |  | 1993 | 交流 | 天二电站-平果-来宾-梧州-罗洞 |  | 广西壮族自治区 | 天二电站 | 广东省 | 广东佛山罗洞
2 | 天广II回 | 939 | 500 |  | 80 |  | 1998 | 交流 | 天二电站-平果-来宾-梧州-罗洞 |  | 广西壮族自治区 | 天二电站 | 广东省 | 广东佛山罗洞
3 | 阳城送江苏 | 760 | 500 |  |  |  | 2000-02-01 | 交流 | 阳城-淮安 |  | 山西省 | 阳城电厂 | 江苏省 | 淮安
4 | 天广III回 | 765 | 500 |  | 80 |  | 2002 | 交流 | 天生桥-百色-南宁-玉林-茂名 |  | 广西壮族自治区 | 天生桥 | 广东省 | 广东茂名
5 | 贵广I回 | 900 | 500 |  | 150 |  | 2003 | 交流 | 青岩-河池-柳州-贺州-罗洞 |  | 贵州省 | 贵阳青岩 | 广东省 | 广东佛山罗洞
6 | 贵广II回 | 900 | 500 |  | 300 |  | 2003 | 交流 | 青岩-河池-柳州-贺州-罗洞 |  | 贵州省 | 贵阳青岩 | 广东省 | 广东佛山罗洞
7 | 天广IV回 | 853 | 500 |  | 120 |  | 2005 | 交流 | 罗平-百色-南宁-玉林-茂名 |  | 广西壮族自治区 | 云南罗平 | 广东省 | 广东茂名
8 | 辛洹线 | 69 | 500 |  | 320 |  | 2003-09-01 | 交流 | 辛安-洹安 |  | 河北省 | 辛安 | 河南省 | 洹安
9 | 锦界/府谷送河北 | 661 | 500 |  | 264 |  | 2006-08-01 | 交流 | 锦界-府谷-忻都-正定 |  | 陕西省 | 锦界&府谷 | 河北省 | 正定
10 | 滇南II回 | 252.7 | 500 |  | 50 |  | 2008 | 交流 | 砚山-靖西-崇左 |  | 云南省 | 砚山 | 广西壮族自治区 | 靖西
11 | 施贤II回 | 620 | 500 |  |  |  | 2008 | 交流 | 施秉-黎平-桂林-贤令山 |  | 贵州省 | 黔东南施秉 | 广东省 | 广东清远贤令山
12 | 施贤I回 | 620 | 500 |  |  |  | 2008 | 交流 | 施秉-黎平-桂林-贤令山 |  | 贵州省 | 黔东南施秉 | 广东省 | 广东清远贤令山
13 | 晋东南-南阳-荆门1000千伏特高压交流工程 | 640 | 1000 | 5 | 2400 | 2006年8月 | 2009-01-01 | 交流 | 晋东南-南阳（南阳开关站）-荆门 | Jindongnan-Nanyang-Jingmen | 山西省 | 晋东南（长治）变电站 | 湖北省 | 湖北荆门变电站
14 | 内蒙古临河北500千伏输变电工程 | 239 | 500 |  |  | 2010年 |  | 交流 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市
15 | 金安桥水电站送出工程 | 576 | 500 |  |  | 2011年 | 2012-06-01 | 交流 | 金安桥水电站-楚雄 |  | 云南省 | 金安桥水电站 | 云南省 | 楚雄换流站
16 | 新疆与西北主网联网750千伏第二通道输变电工程 | 2x1079 | 750 |  |  |  | 2013-06-01 | 交流 | 哈密边关墩-哈密南-沙洲-鱼卡-柴达木-敦煌 |  | 新疆 | 哈密 | 青海 | 格尔木
17 | 淮南-浙北-上海1000千伏特高压交流输电工程 | 2x649 | 1000 | 8 | 2100 | 2011年10月 | 2013-09-01 | 交流 | 淮南-皖南、浙北-上海 | Huainan-Zhqjiang-North-Shanghai | 安徽省 | 淮南变电站 | 上海市 | 沪西变电站
18 | 浙北-福州1000千伏特高压交流输电工程 | 2x603 | 1000 | 6.8 | 1800 | 2013年4月 | 2014-12-01 | 交流 | 浙北-浙中-浙南-福州 | Zhejiang-North--Fuzhou | 浙江省 | 浙北变电站 | 福建省 | 福州变电站
19 | 滇南I回 | 600 | 500 |  | 90 |  | 2015 | 交流 | 红河-南宁 |  | 云南省 | 红河 | 广西壮族自治区 | 南宁
20 | 淮南-南京-上海1000千伏特高压交流输电工程 | 2x738 | 1000 |  | 1200 | 2014年7月 | 2016-11-01 | 交流 | 淮南-南京-泰州-苏州-上海 | Huainan-Nanjing-Shanghai | 安徽省 | 淮南变电站 | 上海市 | 沪西变电站
21 | 蒙西-天津南1000千伏特高压交流输电工程 | 2x608 | 1000 | 5 | 2400 | 2015年3月 | 2016-11-01 | 交流 | 蒙西-晋北-雄安-天津南 | Inner Mongolia West-Tianjin | 内蒙古自治区 | 准格尔旗蒙西变电站 | 天津市 | 天津南变电站
22 | 锡盟-山东1000千伏特高压交流输电工程 | 2x730 | 1000 | 9 | 1500 | 2014年11月 | 2016-07-01 | 交流 | 锡盟-北京东-天津南-济南 | Xilingol League-Shandong | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 山东省 | 济南市
23 | 锡盟-胜利1000千伏特高压交流输电工程 | 2x240 | 1000 |  | 600 | 2016年4月 | 2017-07-01 | 交流 | 锡盟-锡盟锡林浩特市、正蓝旗、多伦县-胜利 | Xilingol League-Shengli | 内蒙古自治区 | 特高压锡盟站 | 内蒙古自治区 | 特高压胜利站
24 | 榆横-潍坊1000千伏特高压交流输电工程 | 2x1049 | 1000 |  | 1500 | 2015年5月 | 2017-08-01 | 交流 | 榆横-晋中-石家庄-潍坊 | Yuheng-Weifang | 山西省 | 榆横 | 山东省 | 潍坊市
25 | 驻马店—南阳1000千伏交流特高压输变电工程 | 190 | 1000 |  |  |  | 2019 | 交流 | 河南省驻马店市、平顶山市和南阳市 | Zhumadian-Nanyang | 河南省 | 驻马店变电站 | 河南省 | 南阳变电站
26 | 张北-雄安1000千伏特高压交流工程 | 320 | 1000 |  | 600 |  | 2020-08-01 | 交流 | 张家口张北-保定市-雄安 | Zhangbei-Xiongan | 河北省 | 张家口张北特高压变电站 | 河北省 | 保定雄安特高压变电站
27 | 北京西-石家庄1000千伏特高压交流输电工程 | 2x228 | 1000 |  |  | 2017年7月 | 2019-06-01 | 交流 | 保定市-辛集市、衡水市、邢台市-石家庄 |  | 河北省 | 北京西变电站（即雄安变电站） | 河北省 | 石家庄变电站
29 | 山东-河北1000千伏特高压交流输电工程 | 820 | 1000 |  | 1500 | 2017年1月 | 2020-01-01 | 交流 | 潍坊-临沂-枣庄-菏泽-石家庄 | Weifang-Linyi-Zaozhuang-Heze-Shijiazhuang | 山东省 | 潍坊变电站 | 河北省 | 石家庄变电站
30 | 南阳-荆门-长沙1000千伏特高压交流工程 |  | 1000 |  | 600 | 2021-06-01 | 2022-08-01 | 交流 | 南阳-襄阳市、荆门、潜江市、荆州市、岳阳市-长沙 | Nanyang-Jingmen-Changsha | 河南省 | 南阳变电站 | 湖南省 | 长沙变电站
31 | 蒙西-晋中1000千伏特高压交流工程 | 2x304 | 1000 |  | 800 | 2018年3月 | 2019-01-01 | 交流 | 蒙西-内蒙古自治区鄂尔多斯市，山西省忻州、太原、吕梁-晋中 | Mengxi-Jinzhong | 内蒙古自治区 | 蒙西变电站 | 山西省 | 晋中变电站
32 | 苏通GIL综合管廊工程 | 5.8 |  |  |  | 2016年8月 | 2019-09-01 | 交流 | 苏州-南通 |  | 江苏省 | 苏州 | 江苏省 | 南通

## DC Transmission
序号 | 跨省跨区输电线路 | 线路简称 | 线路英文 | 起始省份 | 起始站点 | 终点省份 | 终止站点 | 线路长度（KM） | 电压等级（KV） | 额定电流（安） | 额定功率（万千瓦） | 换流容量（万千瓦） | 输电容量（万千瓦） | 开工时间 | 投运时间 | 直流交流 | 相关链接
1 | 葛洲坝-上海南桥±500千伏直流输电工程 | 葛南直流 |  | 湖北省 | 宜昌葛洲坝换流站 | 上海市 | 南桥换流站 | 1045.7 | ±500 |  |  |  | 1200 | 1984年 | 1990-08-01 | 直流 | 葛南直流输电系统十年运行的回顾与展望 - 豆丁网 (docin.com) |  | HVDC | ±1100 | 3324 | 2019.9.
2 | 高岭背靠背直流（东北-华北直流联网工程） |  |  | 辽宁省 | 沙河营变电站 | 河北省 | 天马变电站 |  | ±500 |  |  |  | 300 |  | 2001-05-01 | 直流 | 中国的背靠背直流工程-国际电力网 (in-en.com)
3 | 天广直流（天生桥-广州） |  |  | 云南省，广西壮族自治区，贵州省 | 天生桥换流站 | 广东省 | 广州换流站 | 960 | ±500 |  |  |  | 180 |  | 2001-06-01 | 直流
4 | 灵宝背靠背工程 | 灵宝直流 |  | 陕西省 | 罗敷变电站 | 河南省 | 三门峡灵宝（紫东变电站） |  | ±330 |  |  |  | 111 |  | 2002-06-01 | 直流 | 灵宝背靠背换流站简介 - 百度文库 (baidu.com)
5 | 三峡-常州±500千伏直流输电工程 | 龙政直流 |  | 湖北省 | 三峡龙泉换流站 | 江苏省 | 常州政平换流站 | 860 | ±500 |  |  |  | 300 |  | 2002-12-01 | 直流
6 | 贵广一回直流输电工程 | 高肇直流 |  | 贵州省 | 安顺换流站 | 广东省 | 肇庆换流站 | [7 empty] | 2004-01-01 | 直流
7 | 三峡-广东±500千伏直流输电工程 | 三广直流/江城直流 |  | 湖北省 | 荆州 | 广东省 | 惠州 | 941 | ±500 |  |  |  | 300 |  | 2004-05-01 | 直流 | 三峡广东±500千伏直流输电工程通过验收-搜狐财经 (sohu.com)
8 | 三峡-上海±500千伏直流输电工程 | 三沪直流/宜华直流 |  | 湖北省 | 三峡 | 上海市 | 华新 | 1040 | ±500 | 3000 |  |  | 300 | 2004年12月 | 2006-11-01 | 直流 | 三峡-上海±500千伏直流输电工程大负荷试验成功 (www.gov.cn)
9 | 贵广二回 | 兴安直流 |  | 贵州省 | 兴仁 | 广东省 | 深圳宝安 | 1194 | ±500 |  |  |  | 300 | 2005年6月 | 2007-12-01 | 直流
10 | ±500千伏海南联网I回工程 |  |  | 广东省 | 湛江南岭 | 海南省 | 澄迈福山 | 240 | ±500 |  |  |  | 60 |  | 2009-06-01 | 直流
11 | 德宝直流（四川德阳-陕西宝鸡） |  |  | 四川省 | 德阳 | 陕西省 | 宝鸡换流站 | 534.069 | ±500 |  |  |  |  | 2008年 | 2009-12-01 | 直流
12 | 云南-广州±800千伏特高压直流输电工程 | 云广直流/楚穗直流 | Yunnan-Guangdong | 云南省 | 楚雄换流站 | 广东省 | 增城穗东换流站 | 1438 | ±800 |  | 5 |  | 1000 | 2006-12-01 | 2010-06-01 | 直流
13 | 向家坝-上海±800千伏特高压直流输电工理 | 向上工程/复奉直流 | Xiangjiaba-Shanghai | 云南省、四川省 | 四川宜宾复龙换流站 | 上海市 | 上海奉贤换流站 | 1907 | ±800 |  | 6.4 |  | 1280 | 2008-12-01 | 2010-07-01 | 直流
14 | 呼伦贝尔-辽宁±500直流输电工程 |  |  | 内蒙古自治区 | 伊敏换流站 | 辽宁省 | 木家换流站 | 908 | ±500 |  |  |  | 300 |  | 2010-09-01 | 直流 | 国家电网建成呼辽±500千伏直流输电工程－国务院国有资产监督管理委员会 (sasac.gov.cn)
15 | 宁东工程 | 宁东工程 |  | 宁夏回族自治区 | 宁东 | 山东省 | 青岛 | 1333 | ±660 |  |  |  | 400 | 2009年6月 | 2011-02-01 | 直流
16 | 银东直流 | 银东直流 |  | 宁夏回族自治区 | 银川东 | 山东省 | 胶东 | 1335 | ±660 |  |  |  | 400 |  | 2011-02-01 | 直流
17 | 三峡-上海±500千伏直流输电工程 | 林枫直流/三沪直流工程 |  | 湖北省 | 宜都换流站, | 上海市 | 沪西（枫泾）青浦区华新换流站 | 976 | ±500 |  |  |  | 300 |  | 2011-03-01 | 直流
18 | 青海格尔木-西藏拉萨±400千伏直流联网工程 | 柴拉直流 |  | 青海省 | 柴达木 | 西藏自治区 | 拉萨 | 1038 | ±400 |  |  |  |  | 2010年 | 2011-12-01 | 直流
19 | 锦屏-苏南±800千伏特高压直流输电工程 | 锦屏-苏南 | Jinping--Southern-Jiangsu | 四川省 | 西昌市裕隆乡锦屏换流站 | 江苏省 | 苏州市苏州换流站 | 2059 | ±800 |  | 7.2 |  | 1440 | 2008-12-01 | 2012-12-01 | 直流
20 | 云南普洱-广东江门±800千伏特高压直流输电工程 | 糯扎渡工程/普侨直流 | Nuozadu-Guangdong | 云南省 | 普洱换流站 | 广东省 | 江门侨乡换流站 | 1413 | ±800 |  | 5 |  | 1000 | 2011年12月 | 2013-09-01 | 直流
21 | 哈密南-郑州±800千伏特高压直流输电工程 | 天中直流/哈郑工程 | Haini-Zhengzhou | 新疆维吾尔自治区 | 哈密天山 | 河南省 | 中州 | 2210 | ±800 |  | 8 |  | 1600 | 2012年5月 | 2014-01-01 | 直流
22 | 溪洛渡右岸送广州±500千伏双回I | 溪广直流/牛从直流I |  | 云南省 | 昭通牛寨换流站 | 广东省 | 从化从西换流站 | 1223 | ±500 |  |  |  | 320 | 2011年2月 | 2014-07-01 | 直流
23 | 溪洛渡右岸送广州±500千伏双回II | 溪广直流/牛从直流II |  | 云南省 | 昭通牛寨换流站 | 广东省 | 从化从西换流站 | 1223 | ±500 |  |  |  | 320 | 2011年2月 | 2014-07-01 | 直流
24 | 溪洛渡左岸-浙江±800千伏特高压直流输电工程 | 溪浙工程 | Xiluodu-Zhejiang-West | 云南省、四川省 | 宜宾双龙换流站 | 浙江省 | 浙江金华换流站 | 1669 | ±800 |  | 8 |  | 1600 | 2012年7月 | 2014-07-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 1438 | 2010.6.
25 | 云南金沙江-广西±500千伏直流输电工程 | 金中直流 |  | 云南省 | 丽江金官换流站 | 广西壮族自治区 | 柳州柳南换流站 | 1105 | ±500 |  |  |  | 320 | 2014年11月 | 2016-05-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 1907 | 2010.7.
26 | 鲁西背靠背直流异步联网工程 |  |  | 云南省 | 罗平变电站 | 广西省 | 鲁西换流站 |  | ±500 |  |  |  | 300 | 2015年3月 | 2016-06-01 | 直流 | 中国的背靠背直流工程-国际电力网 (in-en.com) |  | HVDC | ±800 | 2059 | 2012.12.
27 | 宁东-浙江±800千伏特高压直流输电工程 | 灵州-绍兴 | Lingzhou-Shaoxing | 宁夏回族自治区 | 宁夏灵武市白土岗乡灵州 | 浙江省 | 诸暨市次坞镇绍兴换流站 | 1720 | ±800 |  | 8 |  | 1600 | 2014年9月 | 2016-09-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 1413 | 2015.5.
28 | 山西晋北一江苏南京±800千伏特高压直流输电工程 | 雁淮直流 | Shanxi-North-Jiangsu | 山西省 | 晋北换流站 | 江苏省 | 南京换流站 | 1119 | ±800 |  | 8 |  | 1600 | 2015年6月 | 2017-06-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 2210 | 2014.1.
29 | 酒泉-湖南±800千伏特高压直流输电工程 | 酒泉瓜州-湖南湘潭 | Jiuquan-Hunan | 甘肃省 | 酒泉桥湾换流站 | 湖南省 | 湖南湘潭(射埠)换流站 | 2447 | ±800 |  | 8 |  | 1600 | 2015年6月 | 2017-06-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 1680 | 2014.7.
30 | 锡盟-江苏泰州±800千伏特高压直流输电工程 | 锡盟-江苏 | Xilingol-League-Jiangsu | 内蒙古自治区 | 锡盟换流站 | 江苏省 | 泰州换流站 | 1620 | ±800 |  | 10 |  | 2000 | 2015年12月 | 2017-10-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 1720 | 2016.9.
31 | 上海庙—临沂特高压直流输电工程 | 上海庙-临沂 | Shanghaimiao-Linyi | 内蒙古上海庙 | 上海庙 | 山东省 | 圣智，临沂 | 1238 | ±800 |  | 10 |  | 2000 | 2015年12月 | 2017-12-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 2383 | 2017.6.
32 | 扎鲁特-青州±800千伏特高压直流输电工程 | 扎鲁特-青州 | Zhakite-Qingzhou | 吉林省 | 扎鲁特 | 山东省 | 青州 | 1234 | ±800 |  | 10 |  | 2000 | 2016年8月 | 2017-12-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 1119 | 2017.7.
33 | 滇西北-广东±800千伏特高压直流输电工程 | 新东直流 | Dianxi-Guangdong | 云南省大理州剑川县 | 大理剑川新松换流站 | 广东省深圳市宝安区 | 深圳宝安东方换流站 | 1929 | ±800 |  | 5 |  | 1000 | 2016年1月 | 2018-05-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 1620 | 2017.10.
34 | 渝鄂直流背靠背联网工程北通道 |  |  | 重庆市 | 九盘变电站 | 湖北省 | 宜昌市龙泉换流站 |  | ±420 |  |  |  | 250 | 2016-12-01 | 2019-06-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 1238 | 2017.12.
35 | 渝鄂直流背靠背联网工程南通道 |  |  | 重庆市 | 张家坝变电站 | 湖北省 | 恩施变电站 |  | ±420 |  |  |  | 250 | 2016-12-01 | 2019-06-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 1959 | 2017.12.
36 | ±500千伏海南联网II回工程 |  |  | 广东省 | 湛江南岭 | 海南省 | 澄迈福山 |  | ±500 |  |  |  | 60 |  | 2019-07-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 1234 | 2017.12.
37 | 昌吉-古泉±1100千伏特高压直流输电工程 | 准东-皖南 | Zhundong-Wannan | 新疆维吾尔自治区 | 新疆准东（昌吉）换流站 | 安徽省 | 安徽宣城（古泉）换流站 | 3293.1 | ±1100 |  | 900 | 2400 | 1200 | 2016年1月 | 2019-09-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 1489 | 2020.12.
38 | 雅中-江西±800千伏特高压直流输电工程 | 雅中-江西 | Yazhong-Jiangxi | 四川省盐源县 | 凉山州盐源县雅砻江换流站 | 江西省抚州市 | 江西省抚州市鄱阳湖换流站 | 1711 | ±800 |  | 8 |  | 800 |  | 2019-09-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 1587 | 2020.12.
39 | 陕北-湖北±800千伏特高压直流工程 | 陕西-湖北 | Shanbei-Hubei | 陕西省 | 榆林市陕北换流站 | 湖北省 | 武汉市武汉换流站 | 1137 | ±800 |  |  |  | 800 |  | 2020-02-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 1137 | 2020.2.
40 | 云贵互联通道±500千伏直流工程 |  |  | 云南省，贵州省 | 禄劝换流站，高坡换流站 | 广东省 | 肇庆换流站 | 386 | ±500 |  |  |  | 300 |  | 2020-06-01 | 三端混直 |  |  | HVDC | ±800 | 1711 | 2019.9.
41 | 乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程 | 昆柳龙直流工程 | Wudongde-Guangxi-Guangdong | 云南省、广西省 | 昆明市禄劝县昆北换流站、柳州市鹿寨县柳北换流站 | 广东省 | 惠州市龙门县龙门换流站 | 1489 | ±800 |  | 8 |  | 1600 | 2018年5月 | 2020-12-01 | 三端混直 |  |  | HVDC | ±800 | 2172 | 准备
42 | 青海-河南±800千伏特高压直流工程 | 青海-河南 | Qinghai-Henan | 青海省海南藏族自治州 | 海南换流站 | 河南省驻马店市 | 驻马店换流站 | 1587 | ±800 |  | 8 |  | 800 |  | 2020-12-01 | 直流 |  |  | HVDC | ±800 | 2193 | 2020.12.
43 | 白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流工程 | 白鹤滩-江苏 | Baihetan-Jiangsu | 四川省凉山州布拖县 | 白鹤滩水电站（白鹤滩换流站 | 江苏省苏州常熟 | 虞城换流站 | 2172 | ±800 |  |  |  | 800 |  | 2022-07-01 | 直流 |  | 全球首个混合级联特高压直流工程
44 | 白鹤滩-浙江±800千伏直流工程 | 白鹤滩-浙江 | Baihetan-Zhejiang | 云南省、四川省 | 白鹤滩 | 浙江省 | 浙北换流站 | 2193 | ±800 |  |  |  | 800 |  | 2022-07-01 | 直流
45 | 闽粤联网直流背靠背及相关配套工程 |  |  | 广东省 | 嘉应变 | 福建省 | 东林变 | 79 |  |  |  |  | 200 | 2021-04-01 | 2022-07-01 | 直流
46 | 哈密—重庆±800千伏特高压直流通道 |  |  | 新疆自治区 | 巴里坤哈萨克自治县 | 重庆市 | 渝北区 | [5 empty] | 800 | 2022-08-01 | 2023年 | 直流

## Back2Back
线路名称 | 电压（KV） | 容量（MW） | [5 empty] | 投运 | 技术类型 | 上海柔性直流示范工程地理接线图 | 舟山五端直流 | 张北四端直流
上海南汇示范工程 | ±30 | 20 | 上海南汇风电场 | 上海书柔换流站 | 上海大冶州变电站 |  |  | 2011.07 | 柔性直流
广东南澳三端直流 | ±160 | 200 | 南澳岛青澳换流站 | 南澳岛金牛换流站 | 汕头塑城换流站 |  |  | 2013.12 | 柔性直流
舟山五端直流 | ±200 | 400 | 舟山定海 | 舟山岱山 | 舟山衢山 | 舟山洋山 | 舟山泗礁 | 2014.7 | 柔性直流
渝鄂背靠背 | ±420 | 5000 | 九盘变电站 | 宜昌市龙泉换流站 | 张家坝变电站 | 恩施变电站 |  | 2019.6 | 柔性直流
鲁西背靠背 | ±350 | 3000 | 罗平变电站 |  |  |  |  | 2016.6 | 柔性直流
昆柳龙直流工程 | ±800 | 1600 | 云南昆北换流站 | 广西柳北换流站 | 广东龙门换流站 |  |  | 2020.7 | 柔性直流
厦门真双极柔性直流 | ±320 | 1000 | 鹭岛湖边换流站 | 浦园彭厝换流站 |  |  |  | 2015.12 | 柔性直流
张北四端直流 | ±500 | 3000 | 张北 | 康保 | 丰宁 | 京津唐 |  | 2019.4 | 柔性直流
中国的柔性直流工程 (qq.com)

## Total Power Exchange
| 地区 | 送出电量 | 同比增长 | 送出地区 | 送入地区 |  | 送出地区 | 送入地区 | 送出电量 | 同比增长 |  | 电量 | 同比增长
1 | 锡盟送蒙东 | 508935 | -7.46 | 华北 | 东北 | 1 | 全国 | 其它 | 153355997 | 7.73 | 进出口电量合计 | 2665761 | 1.49
2 | 长南一线 | 399874 | 3 | 华北 | 华中 | 3 | 北京 | 河北 | 47528 | 23.4 | (一）进口 | 452466 | 1.4
3 | 山西送江苏 | 4242774 | 0.96 | 华北 | 华东 | 4 | 天津 | 其它 | 1873341 | 19.57 | 辽宁购朝鲜
4 | 锡盟送江苏 | 1923995 | 40.86 | 华北 | 华东 | 6 | 河北 | 华北 | 5049338 | 11.94 | 内蒙古购蒙古国
5 | 内蒙送宁夏 | 28066 | 18.72 | 华北 | 西北 | 7 | 河北 | 北京 | 291546 |  | 黑龙江购俄罗斯 | 302804 | -1.3
6 | 内蒙送陕西 | 175671 | 27.24 | 华北 | 西北 | 8 | 河北 | 天津 | 225527 | -38.48 | 广东购香港特别行政区
7 | 山西送陕西 | 39305 | -3.25 | 华北 | 西北 | 10 | 山西 | 江苏 | 4242774 | 0.96 | 云南购緬甸 | 149662 | 7.44
8 | 华北送陕西 | 132 | -79.98 | 华北 | 西北 | 11 | 山西 | 陕西 | 39305 | -3.25 | 云南购老挝
9 | 内蒙古送蒙古国 | 138497 | 3.16 | 华北 | 出口 | 12 | 山西 | 北京 | 1696938 | -0.04 | (二）出口 | 2213295 | 1.51
10 | 东北送华北 | 2445851 | -19.1 | 东北 | 华北 | 13 | 山西 | 湖北 | 399874 | 3 | 吉林送朝鲜 | 102 | -10.53
11 | 鲁固直流 | 3309082 | 40.39 | 东北 | 华北 | 14 | 山西 | 华北 | 1350157 | 70.01 | 辽宁送朝鲜
12 | 吉林送朝鲜 | 101 | -12.93 | 东北 | 出口 | 15 | 山西 | 河北 | 3364811 | -3.11 | 广东售香港特别行政区
13 | 葛南直流 | 2 | -33.33 | 华东 | 华中 | 16 | 山西 | 内蒙古 | 60540 |  | 广东送香港特别行政区 | 1307801 | 2.85
14 | 宜华直流 | 141 | -1.4 | 华东 | 华中 | 18 | 内蒙古 | 辽宁 | 4455399 | -16.58 | 广东售澳门特别行政区 | 485260 | -2.48
15 | 向上直流 | 2 | -71.43 | 华东 | 西南 | 19 | 内蒙古 | 吉林 | 144306 | -8.83 | 云南送越南 | 194243 | -12.59
16 | 宾金直流 | 2 | -95 | 华东 | 西南 | 20 | 内蒙古 | 黑龙江 | 956530 | 10.14 | 广西送越南
17 | 福建送广东 | 1451 | -32.16 | 华东 | 南方 | 21 | 内蒙古 | 河北 | 5729309 | -4.22 | 云南送緬甸 | 76968 | 45.11
18 | 长南线 | 122476 | 19.67 | 华中 | 华北 | 22 | 内蒙古 | 山西 | 500615 | -14.64 | 云南送老挝 | 9675 | 1022.1
19 | 葛南直流 | 591453 | 2.69 | 华中 | 华东 | 23 | 内蒙古 | 陕西 | 175671 | 27.24 | 内蒙古送蒙古国 | 138497 | 3.16
20 | 龙政直流 | 1098277 | 1.12 | 华中 | 华东 | 24 | 内蒙古 | 宁夏 | 28066 | 18.72 | 新疆送蒙古国 | 749 | 9.5
21 | 宜华直流 | 1233268 | 26.81 | 华中 | 华东 | 25 | 内蒙古 | 蒙古国 | 138497 | 3.16
22 | 林枫直流 | 1165611 | 12.3 | 华中 | 华东 | 26 | 内蒙古 | 天津 | 719200 | 0.19
23 | 灵宝I、II回 | 0.2 | -52.38 | 华中 | 西北 | 27 | 内蒙古 | 山东 | 6170101 | 85.74
24 | 湖南送甘肃 | 2 | -91.14 | 华中 | 西北 | 28 | 内蒙古 | 江苏 | 1712034 | 81.56
25 | 河南送青海 | 67 |  | 华中 | 西北 | 29 | 内蒙古 | 华北 | 2377946 | -8.68
26 | 湖北送重庆 | 406186 | 102.27 | 华中 | 西南 | 31 | 辽宁 | 吉林 | 1321 | 87.64
27 | 江城直流 | 1697518 | 5.22 | 华中 | 南方 | 32 | 辽宁 | 华北 | 2445851 | -19.1
28 | 鲤鱼江电厂送广东 | 589435 | -3.95 | 华中 | 南方 | 33 | 辽宁 | 内蒙古 | 7996 | 53.42
29 | 湖南送广西 | 119735 | -16.94 | 华中 | 南方 | 35 | 吉林 | 辽宁 | 1933828 | 1.52
30 | 湖南送贵州 | 189 | -99.64 | 华中 | 南方 | 36 | 吉林 | 黑龙江 | 1419 | 519.65
31 | 宁夏送山东 | 3080753 | -0.95 | 西北 | 华北 | 37 | 吉林 | 内蒙古 | 1604056 | 37.91
32 | 陕西送河北 | 1889370 | -6.39 | 西北 | 华北 | 38 | 吉林 | 其它 | 102 | -10.53
33 | 陕西送华北 | 1863703 | 37.93 | 西北 | 华北 | 40 | 黑龙江 | 吉林 | 1561240 | 6.83
34 | 宁夏送内蒙古 | 2650400 | 58.84 | 西北 | 华北 | 41 | 黑龙江 | 内蒙古 | 656037 | 5.14
35 | 宁夏送浙江 | 4982996 | 20.11 | 西北 | 华东 | 43 | 上海 | 江苏 | 675567 | -40.33
36 | 新疆送安徽 | 4395593 | 198.4 | 西北 | 华东 | 44 | 上海 | 浙江 | 465514 | 90.04
37 | 陕西送华中 | 911236 | -2.91 | 西北 | 华中 | 45 | 上海 | 葛洲坝 | 2 | -33.33
38 | 陕西售河南 | 22935 | -62.92 | 西北 | 华中 | 46 | 上海 | 宜都 | 141 | -1.4
39 | 陕西售湖北 | 7530 | -54.74 | 西北 | 华中 | 47 | 上海 | 复奉 | 2 | -71.43
40 | 哈郑直流天中线 | 4085790 | -1.54 | 西北 | 华中 | 49 | 江苏 | 上海 | 1245628 | -15.13
41 | 甘肃送湖南 | 2245769 | 25.19 | 西北 | 华中 | 50 | 江苏 | 浙江 | 117078 | -20.42
42 | 青海送河南 | 340225 |  | 西北 | 华中 | 51 | 江苏 | 安徽 | 52932 | -64.02
43 | 陕西送四川 | 1035573 | 5.48 | 西北 | 西南 | 53 | 浙江 | 上海 | 1343628 | -31.24
44 | 甘肃送四川 | 39398 | 19.23 | 西北 | 西南 | 54 | 浙江 | 江苏 | 117664 | -18.31
45 | 青海送西藏 | 117160 | 10.8 | 西北 | 西南 | 55 | 浙江 | 安徽 | 346 | -72.8
46 | 向上直流 | 3068694 | 1.68 | 西南 | 华东 | 56 | 浙江 | 福建 | 15345 | 18.13
47 | 锦苏直流 | 3742356 | 2.28 | 西南 | 华东 | 57 | 浙江 | 四川 | 2 | -95
48 | 宾金直流 | 3313038 | -2.7 | 西南 | 华东 | 59 | 安徽 | 浙江 | 4562097 | 1.84
49 | 重庆送湖南 | 75827 | 37.15 | 西南 | 华中 | 60 | 安徽 | 江苏 | 3259618 | 15.78
50 | 重庆送湖北 | 436452 | -0•12 | 西南 | 华中 | 62 | 福建 | 浙江 | 1548320 | -9.79
51 | 德宝直流 | 776245 | 44.17 | 西南 | 西北 | 63 | 福建 | 广东 | 1451 | -32.16
52 | 西藏送青海 | 100773 | 17.1 | 西南 | 西北 | 64 | 福建 | 江西 | 11
53 | 重庆送贵州 | 3392 | 87.59 | 西南 | 南方 | 66 | 江西 | 湖北 | 359 | -84.84
54 | 四川送贵州 | 7397 | 472.95 | 西南 | 南方 | 68 | 山东 | 河北 | 54860 | 816.62
55 | 贵州送湖南 | 1004578 | 1.64 | 南方 | 华中 | 69 | 山东 | 天津 | 15775 | -76.37
56 | 广西送湖南 | 44145 | 5.44 | 南方 | 华中 | 71 | 河南 | 湖北 | 187062 | 36.9
57 | 贵州送重庆 | 469979 | -24.31 | 南方 | 西南 | 72 | 河南 | 青海 | 67
58 | 云南送四川 | 1714057 | -1.38 | 南方 | 西南 | 73 | 河南 | 特高压输出 | 47249 | 4.55
[6 empty] | 75 | 湖北 | 河南 | 565262 | -2.55
[6 empty] | 76 | 湖北 | 湖南 | 997217 | 35.93
[6 empty] | 77 | 湖北 | 江西 | 1517054 | 13.41
[6 empty] | 78 | 湖北 | 上海 | 2990331 | 15.62
[6 empty] | 79 | 湖北 | 重庆 | 406186 | 102.27
[6 empty] | 80 | 湖北 | 广东 | 1697519 | 5.22
[6 empty] | 81 | 湖北 | 江苏 | 1098276 | 1.12
[6 empty] | 82 | 湖北 | 特高压 | 470082 | 82.28
[6 empty] | 84 | 湖南 | 湖北 | 19159 | -58.98
[6 empty] | 85 | 湖南 | 广西 | 119735 | -16.94
[6 empty] | 86 | 湖南 | 广东 | 589435 | -3.95
[6 empty] | 87 | 湖南 | 贵州 | 189 | -99.64
[6 empty] | 88 | 湖南 | 甘肃 | 2 | -91.14
[6 empty] | 90 | 广东 | 澳门特别行政区 | 485260 | -2.48
[6 empty] | 91 | 广东 | 海南 | 6708 | 77.68
[6 empty] | 92 | 广东 | 香港特别行政区 | 1307801 | 2.85
[6 empty] | 94 | 广西 | 广东 | 1024238 | -3.77
[6 empty] | 95 | 广西 | 湖南 | 44145 | 5.44
[6 empty] | 96 | 广西 | 贵州 | 89964 | 1341.96
[6 empty] | 97 | 广西 | 云南 | 111 | -47.62
[6 empty] | 99 | 海南 | 广东 | 7287¦ | 42.68
[6 empty] | 101 | 重庆 | 湖南 | 75827 | 37.15
[6 empty] | 102 | 重庆 | 湖北 | 436452 | -0•12
[6 empty] | 103 | 重庆 | 贵州 | 3392 | 87.59
[6 empty] | 104 | 重庆 | 四川 | 115844 | 16.89
[6 empty] | 106 | 四川 | 重庆 | 3328511 | 4.04
[6 empty] | 107 | 四川 | 贵州 | 7397 | 472.95
[6 empty] | 108 | 四川 | 上海 | 3068694 | 1.68
[6 empty] | 109 | 四川 | 陕西 | 776245 | 44.17
[6 empty] | 110 | 四川 | 江苏 | 3742356 | 2.28
[6 empty] | 111 | 四川 | 浙江 | 3313038 | -2.7
[6 empty] | 112 | 四川 | 西藏 | 22331 | 113.92
[6 empty] | 114 | 贵州 | 重庆 | 469979 | -24.31
[6 empty] | 115 | 贵州 | 湖南 | 1004578 | 1.64
[6 empty] | 116 | 贵州 | 广西 | 133021 | 268.31
[6 empty] | 117 | 贵州 | 广东 | 5813223 | 5.08
[6 empty] | 119 | 云南 | 四川 | 1714057 | -1.38
[6 empty] | 120 | 云南 | 广东 | 13088258 | -0.11
[6 empty] | 121 | 云南 | 广西 | 1394946 | -1.19
[6 empty] | 122 | 云南 | 海南 | 164894 | 50.24
[6 empty] | 123 | 云南 | 越南 | 194243 | -12.59
[6 empty] | 124 | 云南 | 缅甸 | 76968 | 45.11
[6 empty] | 125 | 云南 | 老挝 | 9675 | 1022.1
[6 empty] | 127 | 西藏 | 西北 | 100773 | 17.1
[6 empty] | 128 | 西藏 | 四川 | 80588 | -7.4
[6 empty] | 130 | 陕西 | 甘肃 | 309653 | 280.17
[6 empty] | 131 | 陕西 | 华北 | 1863703 | 37.95
[6 empty] | 132 | 陕西 | 华中 | 911236 | -2.91
[6 empty] | 133 | 陕西 | 河南 | 22935 | -62.92
[6 empty] | 134 | 陕西 | 湖北 | 7530 | -54.74
[6 empty] | 135 | 陕西 | 四川 | 1035573 | 5.48
[6 empty] | 136 | 陕西 | 河北 | 1889370 | -6.39
[6 empty] | 138 | 甘肃 | 陕西 | 1297373 | -28.77
[6 empty] | 139 | 甘肃 | 宁夏 | 3598309 | 22.03
[6 empty] | 140 | 甘肃 | 青海 | 573112 | -19.43
[6 empty] | 141 | 甘肃 | 新疆 | 119246 | 41.06
[6 empty] | 142 | 甘肃 | 四川 | 39398 | 19.23
[6 empty] | 143 | 甘肃 | 湖南 | 2245769 | 25.19
[6 empty] | 145 | 青海 | 西藏 | 117160 | 10.8
[6 empty] | 146 | 青海 | 河南 | 340225
[6 empty] | 147 | 青海 | 甘肃 | 2266774 | -3.1
[6 empty] | 148 | 青海 | 新疆 | 4707 | -37.21
[6 empty] | 150 | 宁夏 | 甘肃 | 80324 | -36.94
[6 empty] | 151 | 宁夏 | 陕西 | 76611 | 10.31
[6 empty] | 152 | 宁夏 | 内蒙古 | 2650400 | 58.84
[6 empty] | 153 | 宁夏 | 山东 | 3080753 | -0.95
[6 empty] | 154 | 宁夏 | 浙江 | 4982996 | 20.11
[6 empty] | 156 | 新疆 | 河南 | 4085790 | -1.54
[6 empty] | 157 | 新疆 | 甘肃 | 1117637 | -2.61
[6 empty] | 158 | 新疆 | 蒙古国 | 749 | 9.5
[6 empty] | 159 | 新疆 | 安徽 | 4395593 | 198.4

## Database
Column1 | name | voltage | Max Flow | Commission Date | from_node | to_node | category
0 | 天广I回 | 500 | 800 | 1993 | Guangxi | Guangdong | AC
1 | 天广II回 | 500 | 800 | 1998 | Guangxi | Guangdong | AC
2 | 阳城送江苏 | 500 | 1200 | 2000 | Shanxi | Jiangsu | AC
3 | 天广III回 | 500 | 800 | 2002 | Guangxi | Guangdong | AC
4 | 贵广I回 | 500 | 1500 | 2003 | Guizhou | Guangdong | AC
5 | 贵广II回（贵广两交一直输电总量450 | 500 | 3000 | 2003 | Guizhou | Guangdong | AC
6 | 天广IV回 | 500 | 1612 | 2005 | Guangxi | Guangdong | AC
7 | 辛洹线 | 500 | 3200 | 2003 | Hebei | Henan | AC
8 | 锦界/府谷送河北 | 500 | 2640 | 2006 | Shaanxi | Hebei | AC
9 | 滇南II回 | 500 | 500 | 2008 | Yunnan | Guangxi | AC
10 | 施贤II回 | 500 | 1612 | 2008 | Guizhou | Guangdong | AC
11 | 施贤I回 | 500 | 1612 | 2008 | Guizhou | Guangdong | AC
12 | 晋东南-南阳-荆门1000千伏特高压交流工程 | 1000 | 24000 | 2009 | Shanxi | Hubei | AC
13 | 金安桥水电站送出工程 | 500 | 2400 | 2012 | Yunnan | Yunnan | AC
14 | 新疆与西北主网联网750千伏第二通道输变电工程 | 750 | 7889 | 2013 | Xinjiang | Qinghai | AC
15 | 淮南-浙北-上海1000千伏特高压交流输电工程 | 1000 | 21000 | 2013 | Anhui | Shanghai | AC
16 | 浙北-福州1000千伏特高压交流输电工程 | 1000 | 18000 | 2014 | Zhejiang | Fujian | AC
17 | 滇南I回 | 500 | 900 | 2015 | Yunnan | Guangxi | AC
18 | 淮南-南京-上海1000千伏特高压交流输电工程 | 1000 | 12000 | 2016 | Anhui | Shanghai | AC
19 | 蒙西-天津南1000千伏特高压交流输电工程 | 1000 | 24000 | 2016 | Inner Mongolia | Tianjin | AC
20 | 锡盟-山东1000千伏特高压交流输电工程 | 1000 | 15000 | 2016 | Inner Mongolia | Shandong | AC
21 | 锡盟-胜利1000千伏特高压交流输电工程 | 1000 | 6000 | 2017 | Inner Mongolia | Inner Mongolia | AC
22 | 榆横-潍坊1000千伏特高压交流输电工程 | 1000 | 15000 | 2017 | Shanxi | Shandong | AC
23 | 驻马店—南阳1000千伏交流特高压输变电工程 | 1000 | 14166 | 2019 | Henan | Henan | AC
24 | 张北-雄安1000千伏特高压交流工程 | 1000 | 6000 | 2020 | Hebei | Hebei | AC
25 | 北京西-石家庄1000千伏特高压交流输电工程 | 1000 | 14166 | 2019 | Hebei | Hebei | AC
26 | 山东-河北1000千伏特高压交流输电工程 | 1000 | 15000 | 2020 | Shandong | Hebei | AC
27 | 南阳-荆门-长沙1000千伏特高压交流工程 | 1000 | 6000 | 2022 | Henan | Hunan | AC
28 | 蒙西-晋中1000千伏特高压交流工程 | 1000 | 8000 | 2019 | Inner Mongolia | Shanxi | AC
29 | 苏通GIL综合管廊工程 | 1000 | 14166 | 2019 | Jiangsu | Jiangsu | AC
30 | 葛洲坝-上海南桥±500千伏直流输电工程 | 500 | 12000 | 1990 | Hubei | Shanghai | DC
31 | 高岭背靠背直流（东北-华北直流联网工程） | 500 | 3000 | 2001 | Liaoning | Hebei | DC
32 | 天广直流（天生桥-广州） | 500 | 1800 | 2001 | Yunnan | Guangdong | DC
33 | 灵宝背靠背工程 | 330 | 1110 | 2002 | Shaanxi | Henan | DC
34 | 三峡-常州±500千伏直流输电工程 | 500 | 3000 | 2002 | Hubei | Jiangsu | DC
35 | 贵广一回直流输电工程 | 500 | 3000 | 2004 | Guizhou | Guangdong | DC
36 | 三峡-广东±500千伏直流输电工程 | 500 | 3000 | 2004 | Hubei | Guangdong | DC
37 | 三峡-上海±500千伏直流输电工程 | 500 | 3000 | 2006 | Hubei | Shanghai | DC
38 | 贵广二回 | 500 | 3000 | 2007 | Guizhou | Guangdong | DC
39 | ±500千伏海南联网I回工程 | 500 | 600 | 2009 | Guangdong | Hainan | DC
40 | 德宝直流（四川德阳-陕西宝鸡） | 500 | 3000 | 2009 | Sichuan | Shaanxi | DC
41 | 云南-广州±800千伏特高压直流输电工程 | 800 | 10000 | 2010 | Yunnan | Guangdong | DC
42 | 向家坝-上海±800千伏特高压直流输电工理 | 800 | 12800 | 2010 | Yunnan | Shanghai | DC
43 | 呼伦贝尔-辽宁±500直流输电工程 | 500 | 3000 | 2010 | Inner Mongolia | Liaoning | DC
44 | 宁东工程 | 660 | 4000 | 2011 | Ningxia | Shandong | DC
45 | 银东直流 | 660 | 4000 | 2011 | Ningxia | Shandong | DC
46 | 三峡-上海±500千伏直流输电工程 | 500 | 3000 | 2011 | Hubei | Shanghai | DC
47 | 青海格尔木-西藏拉萨±400千伏直流联网工程 | 400 | 600 | 2011 | Qinghai | Xizang | DC
48 | 锦屏-苏南±800千伏特高压直流输电工程 | 800 | 14400 | 2012 | Sichuan | Jiangsu | DC
49 | 云南普洱-广东江门±800千伏特高压直流输电工程 | 800 | 10000 | 2013 | Yunnan | Guangdong | DC
50 | 哈密南-郑州±800千伏特高压直流输电工程 | 800 | 16000 | 2014 | Xinjiang | Henan | DC
51 | 溪洛渡右岸送广州±500千伏双回I | 500 | 3200 | 2014 | Yunnan | Guangdong | DC
52 | 溪洛渡右岸送广州±500千伏双回II | 500 | 3200 | 2014 | Yunnan | Guangdong | DC
53 | 溪洛渡左岸-浙江±800千伏特高压直流输电工程 | 800 | 16000 | 2014 | Yunnan | Zhejiang | DC
54 | 云南金沙江-广西±500千伏直流输电工程 | 500 | 3200 | 2016 | Yunnan | Guangxi | DC
55 | 鲁西背靠背直流异步联网工程 | 500 | 3000 | 2016 | Yunnan | Guangxi | DC
56 | 宁东-浙江±800千伏特高压直流输电工程 | 800 | 16000 | 2016 | Ningxia | Zhejiang | DC
57 | 山西晋北一江苏南京±800千伏特高压直流输电工程 | 800 | 16000 | 2017 | Shanxi | Jiangsu | DC
58 | 酒泉-湖南±800千伏特高压直流输电工程 | 800 | 16000 | 2017 | Gansu | Hunan | DC
59 | 锡盟-江苏泰州±800千伏特高压直流输电工程 | 800 | 20000 | 2017 | Inner Mongolia | Jiangsu | DC
60 | 上海庙—临沂特高压直流输电工程 | 800 | 20000 | 2017 | Inner Mongolia | Shandong | DC
61 | 扎鲁特-青州±800千伏特高压直流输电工程 | 800 | 20000 | 2017 | Inner Mongolia | Shandong | DC
62 | 滇西北-广东±800千伏特高压直流输电工程 | 800 | 10000 | 2018 | Yunnan | Guangdong | DC
63 | 渝鄂直流背靠背联网工程北通道 | 420 | 2500 | 2019 | Chongqing | Hubei | DC
64 | 渝鄂直流背靠背联网工程南通道 | 420 | 2500 | 2019 | Chongqing | Hubei | DC
65 | ±500千伏海南联网II回工程 | 500 | 600 | 2019 | Guangdong | Hainan | DC
66 | 昌吉-古泉±1100千伏特高压直流输电工程 | 1100 | 12000 | 2019 | Xinjiang | Anhui | DC
67 | 雅中-江西±800千伏特高压直流输电工程 | 800 | 8000 | 2019 | Sichuan | Jiangxi | DC
68 | 陕北-湖北±800千伏特高压直流工程 | 800 | 8000 | 2020 | Shaanxi | Hubei | DC
69 | 云贵互联通道±500千伏直流工程 | 500 | 3000 | 2020 | Yunnan | Guangdong | DC
70 | 乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程 | 800 | 16000 | 2020 | Yunnan | Guangdong | DC
71 | 青海-河南±800千伏特高压直流工程 | 800 | 8000 | 2020 | Qinghai | Henan | DC
72 | 白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流工程 | 800 | 8000 | 2022 | Sichuan | Jiangsu | DC
73 | 白鹤滩-浙江±800千伏直流工程 | 800 | 8000 | 2022 | Yunnan | Zhejiang | DC
74 | 闽粤联网直流背靠背及相关配套工程 | 500 | 2000 | 2022 | Guangdong | Fujian | DC
75 | 哈密—重庆±800千伏特高压直流通道 | 800 | 8000 | 2023 | Xinjiang | Chongqing | DC

## Tally
序号 | 跨省跨区输电线路 | 线路长度 | 电压等级 | 环流容量（万千瓦安） | 开工时间 | 投运时间 | 直流交流 | 路径 |  | 起点省份 | 起点站 | 终点省份 | 终点站
21 | 蒙西-天津南1000千伏特高压交流输电工程 | 2x608 | 1000 | 2400 | 2015年3月 | 2016-11-01 | 交流 | 蒙西-晋北-雄安-天津南 | Inner Mongolia West-Tianjin | 内蒙古自治区 | 准格尔旗蒙西变电站 | 天津市 | 天津南变电站
22 | 锡盟-山东1000千伏特高压交流输电工程 | 2x730 | 1000 | 1500 | 2014年11月 | 2016-07-01 | 交流 | 锡盟-北京东-天津南-济南 | Xilingol League-Shandong | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 山东省 | 济南市
23 | 锡盟-胜利1000千伏特高压交流输电工程 | 2x240 | 1000 | 600 | 2016年4月 | 2017-07-01 | 交流 | 锡盟-锡盟锡林浩特市、正蓝旗、多伦县-胜利 | Xilingol League-Shengli | 内蒙古自治区 | 特高压锡盟站 | 内蒙古自治区 | 特高压胜利站
31 | 蒙西-晋中1000千伏特高压交流工程 | 2x304 | 1000 | 800 | 2018年3月 | 2019-01-01 | 交流 | 蒙西-内蒙古自治区鄂尔多斯市，山西省忻州、太原、吕梁-晋中 | Mengxi-Jinzhong | 内蒙古自治区 | 蒙西变电站 | 山西省 | 晋中变电站
序号 | 跨省跨区输电线路 | 线路简称 | 线路英文 | 起始省份 | 起始站点 | 终点省份 | 终止站点 | 线路长度（KM） | 电压等级（KV） | 额定电流（安） | 额定功率（万千瓦） | 换流容量（万千瓦） | 输电容量（万千瓦） | 开工时间 | 投运时间 | 直流交流 | 相关链接
14 | 呼伦贝尔-辽宁±500直流输电工程 |  |  | 内蒙古自治区 | 伊敏换流站 | 辽宁省 | 木家换流站 | 908 | ±500 |  |  |  | 300 |  | 2010-09-01 | 直流 | 国家电网建成呼辽±500千伏直流输电工程－国务院国有资产监督管理委员会 (sasac.gov.cn)
30 | 锡盟-江苏泰州±800千伏特高压直流输电工程 | 锡盟-江苏 | Xilingol-League-Jiangsu | 内蒙古自治区 | 锡盟换流站 | 江苏省 | 泰州换流站 | 1620 | ±800 |  | 10 |  | 2000 | 2015年12月 | 2017-10-01 | 直流 |  | HVDC | ±800 | 1720 | 2016.9.
31 | 上海庙—临沂特高压直流输电工程 | 上海庙-临沂 | Shanghaimiao-Linyi | 内蒙古上海庙 | 上海庙 | 山东省 | 圣智，临沂 | 1238 | ±800 |  | 10 |  | 2000 | 2015年12月 | 2017-12-01 | 直流 |  | HVDC | ±800 | 2383 | 2017.6.
| Total AC Capacity | 交流传输容量（MWA） | 53000
| Total DC Capacity | 直流传输容量（MWA） | 43000
| Total Transmission Capacity | 总传输容量 | 96000

## TCAMRB
Transmission Capacity Across Modeled Region Border (MW)
MW | 96000