## 建筑政策参数
新建建筑能效分布 | 围护结构，只影响envelop的节能
BAU情景 | 16年规定能耗建筑 | 22年新规能耗建筑 | 超低能耗建筑
2022 | 100% | 0% | 0%
2025 | 100% | 0% | 0%
2030 | 100% | 0% | 0%
2035 | 100% | 0% | 0%
2040以后 | 100% | 0% | 0%
政策情景 | 16年规定能耗建筑 | 22年新规能耗建筑 | 超低能耗建筑
2022 | 0% | 100% | 0%
2025 | 0% | 60% | 40%
2030 | 0% | 0% | 100%
2035 | 0% | 0% | 100%
2040以后 | 0% | 0% | 100%
政策文件 | 城乡建设领域碳达峰实施方案
具体条文 | 2030年新建居住建筑、公共建筑能效水平达到超低能耗建筑
建筑设备节能改造
各类设施基线节能率 | Urban Residential | Rural Residential | Commercial | 备注
heating | 0.14821 | 0.14821 | 0.14821 | 以2级能效为0折算
cooling and ventilation | 0.069076 | 0.069076 | 0.069076 | 以3级能效为0折算，COP=3
envelope | 0 | 0 | 0 | 不考虑
lighting | 0.50893 | 0.50893 | 0.50893 | 以日光灯为0折算，光效率=56
appliances | 0.082478 | 0.082478 | 0.082478 | 以3级能效为0折算，COP=3
other | 0 | 0 | 0 | 不考虑
来源：调研
各类设施目标节能率 | Urban Residential | Rural Residential | Commercial | BAU给一个表，全调成1级
heating | 0.167 | 0.167 | 0.167
cooling and ventilation | 0.133 | 0.133 | 0.133
envelope | 0 | 0 | 0
lighting | 0.75 | 0.75 | 0.75
appliances | 0.133 | 0.133 | 0.133
other | 0 | 0 | 0
各类设施目标节能率 | Urban Residential | Rural Residential | Commercial
heating | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 江亿p151 COP=6
cooling and ventilation | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 江亿p151 COP=6
envelope | 0 | 0 | 0
lighting | 0.75 | 0.75 | 0.75
appliances | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 拍数
other | 0 | 0 | 0
BAU各类设施目标节能率 | Urban Residential | Rural Residential | Commercial
heating | 0.022056 | 0.022056 | 0.022056
cooling and ventilation | 0.068667 | 0.068667 | 0.068667
envelope | 0 | 0 | 0
lighting | 0.49091 | 0.49091 | 0.49091
appliances | 0.055063 | 0.055063 | 0.055063
other | 0 | 0 | 0
零碳情景各类设施目标节能率 | Urban Residential | Rural Residential | Commercial
heating | 0.413 | 0.413 | 0.413
cooling and ventilation | 0.4629 | 0.4629 | 0.4629
envelope | 0 | 0 | 0
lighting | 0.49091 | 0.49091 | 0.49091
appliances | 0.12809 | 0.12809 | 0.12809
other | 0 | 0 | 0
注：表中是目标值，各情景都是从2022年线性增加至目标值
即存建筑改造率
BAU情景 | 年改造率
2022-2060 | 0%
政策情景 | 年改造率 | 改造前能效水平 | 改造后能效 | 改造后能效提升
2022-2030 | 1.053% | 基线 | 2016年标准节能 | 65%
2030-2040 | 1.053% | 基线 | 2022年标准节能 | 69%
2040以后 | 1.053% | 基线 | 超低能耗 | 78%
家用设施电气化 | 范围：appliance | 热水器 烘干机 洗衣机 炊事
BAU情景 | 公建 | 住宅
|  | 城市 | 农村
2022-2060 | 36.3% | 33.1% | 26.6%
来源：BCEU2022年数据（根据中国家庭能源研究报告能流图拆分）
政策情景 | 公建 | 住宅
|  | 城市 | 农村
2022 | 36.3% | 33.1% | 26.6%
到2030 | 50% | 40% | 30%
到2035 | 80% | 70% | 50%
到2040 | 98% | 98% | 98%
到2050 | 99% | 99% | 99%
数据来源 | 拍数
分布式光伏
BAU情景 | 城市住宅装机容量 | 城市公建装机容量 | 农村住宅装机容量
2022 | 0.1亿kW | 1.1亿kW | 0.4亿kW
2030 | 0.3亿kW | 2.4亿kW | 1.2亿kW
2060 | 1.2亿kW | 3.3亿kW | 2.6亿kW
政策情景 | 城市住宅装机容量 | 城市公建装机容量 | 农村住宅装机容量
2022 | 0.1亿kW | 1.1亿kW | 0.4亿kW
2030 | 0.3亿kW | 3亿kW | 3亿kW
2060 | 2亿kW | 6亿kW | 20亿kW
数据来源 | 起始年数据来源国家能源局官网
BAU数据由历史数据外推得到
政策情景数据由江亿情景参数得到
| 2458 | 7374 | 24580

## 供暖政策参数
集中供暖电气化
BAU情景 | 电力供暖占比 | 传统供暖占比
2020-2060 | 2% | 98%
政策情景 | 电力供暖占比 | 传统供暖占比
2020 | 2% | 98%
到2030 | 28% | 72%
到2060 | 100% | 0%
数据来源：江亿情景

## 建筑政策参数(过程) (hidden)
新建建筑能效分布 | 围护结构，只影响envelop的节能
BAU情景 | 16年规定能耗建筑 | 22年新规能耗建筑 | 超低能耗建筑
2022 | 100% | 0% | 0%
2025 | 100% | 0% | 0%
2030 | 100% | 0% | 0%
2035 | 100% | 0% | 0%
2040以后 | 100% | 0% | 0%
政策情景 | 16年规定能耗建筑 | 22年新规能耗建筑 | 超低能耗建筑
2022 | 0% | 100% | 0%
2025 | 0% | 60% | 40%
2030 | 0% | 0% | 100%
2035 | 0% | 0% | 100%
2040以后 | 0% | 0% | 100%
政策文件 | 城乡建设领域碳达峰实施方案
具体条文 | 2030年新建居住建筑、公共建筑能效水平达到超低能耗建筑
建筑设备节能改造
各类设施基线节能率 | Urban Residential | Rural Residential | Commercial | 备注
heating | 0.14821 | 0.14821 | 0.14821 | 以2级能效为0折算
cooling and ventilation | 0.069076 | 0.069076 | 0.069076 | 以3级能效为0折算，COP=3
envelope | 0 | 0 | 0 | 不考虑
lighting | 0.50893 | 0.50893 | 0.50893 | 以日光灯为0折算，光效率=56
appliances | 0.082478 | 0.082478 | 0.082478 | 以3级能效为0折算，COP=3
other | 0 | 0 | 0 | 不考虑
来源：调研
各类设施目标节能率 | Urban Residential | Rural Residential | Commercial | BAU给一个表，全调成1级
heating | 0.167 | 0.167 | 0.167
cooling and ventilation | 0.133 | 0.133 | 0.133
envelope | 0 | 0 | 0
lighting | 0.75 | 0.75 | 0.75
appliances | 0.133 | 0.133 | 0.133
other | 0 | 0 | 0
各类设施目标节能率 | Urban Residential | Rural Residential | Commercial
heating | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 江亿p151 COP=6
cooling and ventilation | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 江亿p151 COP=6
envelope | 0 | 0 | 0
lighting | 0.75 | 0.75 | 0.75
appliances | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 拍数
other | 0 | 0 | 0
BAU各类设施目标节能率 | Urban Residential | Rural Residential | Commercial
heating | 0.022056 | 0.022056 | 0.022056
cooling and ventilation | 0.068667 | 0.068667 | 0.068667
envelope | 0 | 0 | 0
lighting | 0.49091 | 0.49091 | 0.49091
appliances | 0.055063 | 0.055063 | 0.055063
other | 0 | 0 | 0
BAU各类设施目标节能率 | Urban Residential | Rural Residential | Commercial
heating | 0.413 | 0.413 | 0.413
cooling and ventilation | 0.4629 | 0.4629 | 0.4629
envelope | 0 | 0 | 0
lighting | 0.49091 | 0.49091 | 0.49091
appliances | 0.12809 | 0.12809 | 0.12809
other | 0 | 0 | 0
来源：拍数
BAU情景 | 一直基线不改
零碳情景 | 线性改造，到2060年改完
即存建筑改造率
BAU情景 | 年改造率
2022-2060 | 0%
政策情景 | 年改造率 | 改造前能效水平 | 改造后能效
2022-2060 | 1.053% | 基线 | 2022年标准节能 | 试试激进一些
数据来源 | 江亿老师估计中国老旧建筑约占40%，按2060年刚好完全改造计算
家用设施电气化 | 范围：appliance | 热水器 烘干机 洗衣机 炊事
BAU情景 | 公建 | 住宅
|  | 城市 | 农村
2022-2060 | 36.3% | 33.1% | 26.6%
来源：BCEU2022年数据（根据中国家庭能源研究报告能流图拆分）
政策情景 | 公建 | 住宅
|  | 城市 | 农村
2022 | 36.3% | 33.1% | 26.6%
到2030 | 50% | 40% | 30%
到2035 | 80% | 70% | 50%
到2040 | 98% | 98% | 80%
到2050 | 99% | 99% | 99%
数据来源 | 拍数
分布式光伏
BAU情景 | 城市住宅装机容量 | 城市公建装机容量 | 农村住宅装机容量
2022 | 0.1亿kW | 1.1亿kW | 0.4亿kW
2030 | 0.3亿kW | 2.4亿kW | 1.2亿kW
2060 | 1.2亿kW | 3.3亿kW | 2.6亿kW
政策情景 | 城市住宅装机容量 | 城市公建装机容量 | 农村住宅装机容量
2022 | 0.1亿kW | 1.1亿kW | 0.4亿kW
2030 | 0.3亿kW | 3亿kW | 3亿kW
2060 | 2亿kW | 6亿kW | 20亿kW | 模型未解决分布式
数据来源 | 起始年数据来源国家能源局官网
BAU数据由历史数据外推得到
政策情景数据由江亿情景参数得到

## 建筑能效标准 (hidden)
各能效水平下建筑节能率
| 住宅 | 公建
2016年节能 | 0.65 | 0.65
2022年新规 | 严寒寒冷75% 其他65% | 0.72
超低能耗 | 严寒寒冷83% 其他75% | 0.75
近零能耗 | 0.82 | 0.82
零碳建筑 | 0.82 | 0.82
按南北方加权： | 住宅 | 公建
2016年节能 | 0.65 | 0.65
2022年新规 | 0.69091 | 0.72
超低能耗 | 0.78273 | 0.75
近零能耗 | 0.82 | 0.82
零碳建筑 | 0.82 | 0.82
减碳作用路径：影响BCEU中建筑能耗，影响BRESAC中改造的节能率
| 包含 | 备注
heating | 集中供暖 家用设施供暖 | 热源是heat的是集中供暖 其他是分布式供暖
cooling and ventilation | 空调
envelope | 建筑维护结构 | 只受建筑能效水平影响
lighting | 灯具
appliances | 热水器 烘干机 洗衣机 炊事
other | 电视 电脑等生产相关的电器 | 因GDP增加导致的三产用电增加，以及因人均收入提高导致的居民用电增加都加在这一部分

## 情景介绍 (2) (hidden)
| BAU情景 | 减排情景
新建建筑能效 | 新建建筑能效始终保持在2016标准节能水平 | 新建建筑能效逐步提升，到2060年新建建筑100%为零碳建筑。具体能效分布见附表1 | 2020年建筑运行碳排放21.8亿吨co2 | 另一个口径是21.6亿 | 改SYCEU
既存建筑改造 | 不进行建筑节能改造。2020年之前建成的建筑，其能效水平一直保持不变。 | 仅改造2020年之前建成的建筑，这部分建筑每年改造1%，改造后的能效从2022标准节能逐步提升至近零能耗，详见附表2。2020年后新建的建筑不改造
分布式光伏 | 光伏装机量一直保持在2020年水平，不再增加 | 屋顶光伏装机量随时间线性增加，到2050年，农村屋顶光伏装机20亿kW,城镇屋顶光伏装机8亿kW。
集中供暖电气化 | 集中供暖电气化率一直保持在2020年水平，不再增加 | 集中供暖电气化率随时间线性增加，到2050年集中供暖全部电气化
家用设施电气化 | 家用设施电气化率一直保持在2020年水平，不再增加 | 家用设施电气化率随时间线性增加，到2030年，公建设施100%电气化，住宅设施80%电气化 | 家用设施稍小点，农村化石能源建筑排放应该是6亿吨co2，参考 | 2040年住宅也要完全电气化，情景保守了
电力系统优化 | 电力系统一直保持在2020年水平，不进行改造 | 2020年后新建建筑全部进行电力系统优化，既存建筑的节能改造也全部进行电力系统优化
16年新规是 | 0.65 | 0.65
附表3：各能效水平建筑相较于基线能效建筑的节能率 | 住宅 | 公建
22年新规 | 严寒寒冷75% 其他65% | 0.72
绿建三星 | - | -
超低能耗 | 严寒寒冷83% 其他75% | 0.75
近零能耗 | 0.82 | 0.82
零碳建筑 | 0.82 | 0.82 | 新建、既改一个柱子两个颜色
注：附表3仅考虑围护结构热工性能提升带来的节能率，分布式光伏和电力系统优化的节能另行计算
附表1：新建建筑能效分布 | 16年规定能耗建筑 | 22年新规能耗建筑 | 超低能耗建筑 | 近零能耗建筑
2020 | 100% | 0% | 0% | 0%
2022 | 0% | 100% | 0% | 0%
2025 | 0% | 60% | 40% | 0%
2030 | 0% | 0% | 100% | 0%
2035 | 0% | 0% | 60% | 40%
2040以后 | 0% | 0% | 0% | 100%
附表2：既存建筑改造后能效水平分布 | 22年新规 | 绿建三星 | 超低能耗 | 近零能耗 | 零能耗
2020-2029 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
2030-2039 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
2040-2049 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
2050-2060 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5118483412322275
6890000000000000
1.3461

## 情景介绍 (hidden)
| BAU情景 | 减排情景
新建建筑能效 | 新建建筑能效始终保持在2016标准节能水平 | 新建建筑能效逐步提升，到2060年新建建筑100%为零碳建筑。具体能效分布见附表1 | 2020年建筑运行碳排放21,8亿吨co2 | 另一个口径是21.6亿
既存建筑改造 | 不进行建筑节能改造。2020年之前建成的建筑，其能效水平一直保持不变。 | 仅改造2020年之前建成的建筑，这部分建筑每年改造1%，改造后的能效从2022标准节能逐步提升至近零能耗，详见附表2。2020年后新建的建筑不改造 | 新建占比过大，不科学
分布式光伏 | 光伏装机量一直保持在2020年水平，不再增加 | 屋顶光伏装机量随时间线性增加，到2050年，农村屋顶光伏装机20亿kW,城镇屋顶光伏装机8亿kW。 | 既改很激进，但减碳量低
集中供暖电气化 | 集中供暖电气化率一直保持在2020年水平，不再增加 | 集中供暖电气化率随时间线性增加，到2050年集中供暖全部电气化 | 集中供暖有多少是换热源、有多少是转电，这个比例解释清楚 | 吴博士说是20%的热泵 | 电气化就只是本地化石能源电气化，不含别的
家用设施电气化 | 家用设施电气化率一直保持在2020年水平，不再增加 | 家用设施电气化率随时间线性增加，到2030年，公建设施100%电气化，住宅设施80%电气化 | 家用设施稍小点，农村化石能源建筑排放应该是6亿吨co2，参考 | 2040年住宅也要完全电气化，情景保守了
电力系统优化 | 电力系统一直保持在2020年水平，不进行改造 | 2020年后新建建筑全部进行电力系统优化，既存建筑的节能改造也全部进行电力系统优化 | 电碳因子目前接近BAU,政策情景电碳因子用赵言冰发的，最终结果电碳因子加上
电碳因子单独分出来
写零碳政策情景
16年新规是 | 0.65 | 0.65 | 建筑用电调峰，言冰老师认为直接说节能量不合适，建议不放了
附表3：各能效水平建筑相较于基线能效建筑的节能率 | 住宅 | 公建 | 光伏有效日照小时数全国应为1200小时，现在可能偏低，需要核实
22年新规 | 严寒寒冷75% 其他65% | 0.72 | 2030年建筑碳排放峰值约为26亿吨
绿建三星 | - | - | 确认下2060年为什么碳排放还有剩余？正常肯定没了
超低能耗 | 严寒寒冷83% 其他75% | 0.75 | 2020-2060年新建总392亿㎡
近零能耗 | 0.82 | 0.82 | 电力系统优化（柔性），去掉，不考虑了
零碳建筑 | 0.82 | 0.82 | 新建、既改一个柱子两个颜色
注：附表3仅考虑围护结构热工性能提升带来的节能率，分布式光伏和电力系统优化的节能另行计算 |  |  | 建面到2060年调到2050年 2060年750亿，参考750亿情景
绿建去掉
|  |  | 2030年全部达到超低及以上 | 住宅超低83% 公建78%
2040年全部达到近零及以上
最高近零能耗
建筑2040年新建建筑全部电气化
|  |  | 2040年住宅既存电气化80% | 按江亿的
附表1：新建建筑能效分布 | 16年规定能耗建筑 | 22年新规能耗建筑 | 超低能耗建筑 | 近零能耗建筑
2020 | 100% | 0% | 0% | 0%
2022 | 0% | 100% | 0% | 0%
2025 | 0% | 60% | 40% | 0%
2030 | 0% | 0% | 100% | 0%
2035 | 0% | 0% | 60% | 40%
2040以后 | 0% | 0% | 0% | 100%
附表2：既存建筑改造后能效水平分布 | 22年新规 | 绿建三星 | 超低能耗 | 近零能耗 | 零能耗
2020-2029 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
2030-2039 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
2040-2049 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
2050-2060 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
建筑改造，改造到节能率75%
既存建筑有40%是不节能的（能效低于16年标准），只改造这一部分，改之前基线，改之后节能率65%
20-60年拆除量不能超过改造面积的20%，即起始年份的8%
2020集中供暖面积 156亿㎡
2030年，燃煤锅炉全部取消
2050年 集中供暖54亿GJ
2050集中供暖面积 218亿㎡

## About中文 (hidden)
BCEU BAU Components Energy Use
source: | 人口计算
Leslie人口模型
建筑面积计算
Chongqing University & Energy Statistics Committee of China Building Energy Conservation Association
2018
2018 Annual Report on China Building Energy Consumption
https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLTlOAiTRKibYlV5Vjs7iLik5jEcCI09uHa3oBxtWoLXBqMuT2L2CQ_SDgkvzeuyHBRpPejPl_DToiZ2ygw3-&uniplatform=NZKPT
note: | 1.根据Leslie人口模型的数据，预测中国城市人口，农村人口，采暖人口的变化
2.从<2018 Annual Report on China Building Energy Consumption >中获取起始年份中国的人均城市住宅面积、人均农村住宅面积、人均公建面积。咨询专家得知，未来中国人均建面年增长率为0.3%，据此预测未来中国人均建筑面积的变化
3.用人口乘以人均建面可获取未来城市住宅、农村住宅、公共建筑面积的变化趋势。建筑面积的变化量由新建量和拆除量构成，建筑的拆除量按住宅每年拆除1/70,公建每年拆除1/50考虑，然后用前后两年的总变化量加上上年拆除量即为上年新建量。由此可将每年的建筑面积分为起始年份留存面积和新建面积
4.从SYCEU中获取起始年份留存建筑的总能耗，除以建面即得留存建筑的能耗强度。 从<2018 Annual Report on China Building Energy Consumption >获取各类建筑的基线能耗强度，从<建筑节能与可再生能源利用通用规范>中获取未来新建建筑的节能率，据此计算未来新建建筑的能耗强度
5.用既存建筑面积和新建建筑面积分别乘以各自对应的能耗强度，即可得到各类建筑未来的能耗变化趋势
6.将建筑能耗按SYCEU的比例拆分