## About
Grid Battery Storage Capacities
Sources: | Current Grid Side Battery Storage Projects | Near term deployment and technology breakdown
| Bei Ji Xing | 中关村产业联盟 CNESA
| Grid Side Battery Storage List 2020 | 2016-2021
| 2020 | Annual Energy Storage Whitebook
| 电网侧储能57项目总储能规模超1.98GWh | 研究报告_CNESA 储能研究平台 (esresearch.com.cn)
| Energy Storage Pilot Projects | Annual Power Storage Station Statistics
| Shandong Bureau | 中国电力企业联合会 China Electricity Council
| Energy Storage Pilot Projects | 年度电化学储能电站行业统计数据
| 2021, 2022 | 2022，2023H1, 2023
| 2021 Pilot Projects | https://news.bjx.com.cn/html/20230404/1298853.shtml
| 2022 Pilot Projects | https://mp.weixin.qq.com/s/0SpFZCc7TUlFJ385_6LQZgg
References for future deployment projectsion
ECO Gov China
《储能产业研究白皮书2022》发布：2021年中国新型储能新增投运2.4GW/4.9GWh - 生态中国网 (eco.gov.cn)
国家发改委，国家能源局
关于加快推动新型储能发展的指导意见
国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见_其他_中国政府网 (www.gov.cn)
坚决扛牢电网责任 积极推进碳达峰碳中和
坚决扛牢电网责任 积极推进碳达峰碳中和 (people.com.cn)
Notes
We view all electrochemical energy storage as battery storages in this variable, this means excluding pumped hydro, compressed air and flywheel
The projected capacity for Shandong is scaled down from the projection of battery capacity for China, using the estimated power demand of China and Shandong between 2020 and 2060

## Grid Side Projects
储能项目名称 | 储能规模 | 参与企业 | Province | MW | MWh | Province | MW | MWh
江苏建山储能电站 | 5MW/10MWh | 国网江苏综能 | 江苏 | 5 | 10 | 江苏 | 437.72 | 871
江苏丹阳储能电站 | 12MW/24MWh | 国网江苏综能 | 江苏 | 12 | 24 | 福建 | 330 | 700
江苏大港储能电站 | 16MW/32MWh | 国网江苏综能 | 江苏 | 16 | 32 | 河南 | 110.4 | 100.8
江苏五峰山储能电站 | 24MW/48MWh | 许继集团 | 江苏 | 24 | 48 | 湖南 | 60 | 120
江苏三跃储能电站 | 10MW/20MWh | 许继集团 | 江苏 | 10 | 20 | 青海 | 48 | 128
江苏扬州储能电站 | 17.64MW/30.8MWh | 许继集团 | 江苏 | 17 | 30.8 | 广东 | 27.187 | 51.87
江苏北山储能电站 | 16MW/32MWh | 山东电工电气 | 江苏 | 16 | 32 | 浙江 | 22.5 | 45.6942
江苏新坝储能电站 | 10MW/20MWh | 山东电工电气 | 江苏 | 10 | 20 | 北京 | 19 | 24
江苏长旺储能电站 | 8MW/16MWh | 山东电工电气 | 江苏 | 8 | 16 | 天津 | 10 | 10
江苏苏州张家港乐余储能电站 | 20.16MW/35MWh | 山东电工电气 | 江苏 | 20.16 | 35 | 河北 | 2 | 4
江苏苏州常熟任阳储能电站 | 7.56MW/13.2MWh | 山东电工电气 | 江苏 | 7.56 | 13.2
江苏南京江北储能电站 | 35.28MW/61.6MWh | 平高集团 | 江苏 | 35.28 | 61.6
江苏南京江北梯次利用储能电站 | 20MW/75MWh | 平高集团 | 江苏 | 20 | 75
江苏南京江北梯次利用储能电站 |  | 平高集团 | 江苏 | 20 | 75
江苏苏州昆山储能电站 | 110.88MW/193.6MWh | 平高集团 | 江苏 | 110.88 | 193.6
江苏盐城大丰庆生渡储能电站 | 27.72MW/48.4MWh | 平高集团 | 江苏 | 27.72 | 48.4
江苏盐城大丰西团储能电站 | 22.68MW/39.6MWh | 平高集团 | 江苏 | 22.68 | 39.6
江苏淮安金湖戴楼镇官塘储能电站 | 15.12MW/26.4MWh | 国网综能 | 江苏 | 15.12 | 26.4
江苏淮安金湖银涂镇红湖储能电站 | 40.32MW/70.4MWh | 国网综能 | 江苏 | 40.32 | 70.4
河南汤阴变储能电站 | 100.8MW/100.8MWh | 平高集团 | 河南 | 100.8 | 100.8
河南兰考变储能电站 |  | 平高集团 | 河南
河南庞屯变储能电站 |  | 平高集团 | 河南
河南漯河变储能电站 |  | 平高集团 | 河南
河南干河陈变储能电站 |  | 平高集团 | 河南
河南郊县变储能电站 |  | 平高集团 | 河南
河南趔山变储能电站 |  | 平高集团 | 河南
河南温庄变储能电站 |  | 平高集团 | 河南
河南洪门变储能电站 |  | 平高集团 | 河南
河南五里墩变储能电站 |  | 平高集团 | 河南
河南息县变储能电站 |  | 平高集团 | 河南
河南许昌变储能电站 |  | 平高集团 | 河南
河南平安变储能电站 |  | 平高集团 | 河南
河南潘庄变储能电站 |  | 平高集团 | 河南
河南黄龙变储能电站 |  | 平高集团 | 河南
河南龙山变储能电站 |  | 平高集团 | 河南 | 9.6
湖南长沙榔梨储能电站 | 24MW/48MWh | 国网湖南综能 | 湖南 | 24 | 48
湖南长沙延农储能电站 | 10MW/20MWh | 国网湖南综能 | 湖南 | 10 | 20
湖南长沙芙蓉储能电站 | 26MW/52MWh | 国网湖南综能 | 湖南 | 26 | 52
青海格尔木美满储能电站 | 16MW/64MWh | 国网青海 | 青海 | 16 | 64
福建晋江储能电站试点示范项目 | 30MW/100MWh | 福建省投资 | 福建 | 30 | 100
国网时代漳浦储能电站 | 150MW/300MWh | 国网时代 | 福建 | 150 | 300
国网时代福清储能电站 | 150MW/300MWh |  | 福建 | 150 | 300
浙江宁波110KV越瓷变储能 | 6MW/8.4MWh | 华云能源 | 浙江 | 6 | 8.4
浙江杭州110KV江虹变储能 | 4MW/12.8MWh | 华云能源 | 浙江 | 4 | 12.8
浙江湖州110kW金陵变储能 | 12MW/24MWh | 华云能源 | 浙江 | 12 | 24
浙江衢州灰坪乡大麦源村储能 | 30KW/450KWh | 国网浙江综能 | 浙江 | 0.3 | 0.45
浙江慈溪掌起万洋众创城梯次利用电网侧储能 | 20kW/44.22kWh |  | 浙江 | 0.2 | 0.04422
北京怀柔科学城储能一期 | 5MW/10MWh | 国网北京电力公司 | 北京 | 5 | 10
北京冬奥会场馆储能电站 | 14MW/14MWh | 国网北京电力公司 | 北京 | 14 | 14
青海格尔木电网侧共享储能项目 | 32MW/64MWh | 上海电气 | 青海 | 32 | 64
天津智慧能源小镇创新示范工程中新生态城电网侧储能 | 10MW/10MWh | 平高集团 | 天津 | 10 | 10
河北秦皇岛北戴河新区10千伏蒲河电网侧储能 | 2MW/4MWh | 国网冀北电力 | 河北 | 2 | 4
东莞松木山（巷尾）110kV变电站储能项目 | 10MW/20MWh |  | 广东 | 10 | 20
东莞港区110kV变电站侧电池储能 | 8MW/16MWh |  | 广东 | 8 | 16
深圳宝清电池储能站扩建项目 | 4MW/4MWh |  | 广东 | 4 | 4
深圳供电局110kV潭头变电站电池储能 | 5MW/10MWh | 深圳供电局 | 广东 | 5 | 10
广州供电局从化白兔变电站退役电池梯级利用储能示范工程 | 187kW/1.87MWh | 广州供电局 | 广东 | 0.187 | 1.87

## CEC Annual
电站装机情况
|  | 2019 | 2020 | 2021E | 2022 | 2023H1 | 2023 | 2024
Registered | Sites |  |  | 578 | 772 | 1024 | 1375
| Capacity (GW) |  |  | 14.91 | 18.59 | 27.22 | 45.43
| Energy (GWh) |  |  | 35.22 | 43.08 | 59.26 | 92.61
| Average (MW) |  |  | 25.7958 | 24.0803 | 26.582 | 33.04
| Ratio (Hour) |  |  | 2.3622 | 2.3174 | 2.1771 | 2.0385
Operating | Sites |  |  |  | 405 | 604 | 863
| Capacity (GW) |  |  |  | 6.44 | 13.76 | 24.35
| Energy (GWh) |  |  |  | 13.19 | 27.64 | 49.62
| Average (MW) |  |  |  | 15.9012 | 22.7815 | 28.2155
| Ratio (Hour) |  |  |  | 2.0481 | 2.0087 | 2.0378
Stopped | Sites |  |  |  | 67 | 95 | 95
| Capacity (GW) |  |  |  | 0.45 | 0.54 | 0.65
| Energy (GWh) |  |  |  | 0.86 | 1.13 | 1.25
| Average (MW) |  |  |  | 6.7164 | 5.6842 | 6.8421
| Ratio (Hour) |  |  |  | 1.9111 | 2.0926 | 1.9231
Operating & Stopped | Sites |  |  |  | 472 | 699 | 958
| Capacity (GW) |  |  |  | 6.89 | 14.3 | 25
| Energy (GWh) | 1.415 | 3.349 | 6.197 | 14.05 | 28.77 | 50.86
| Average (MW) |  |  |  | 14.5975 | 20.4578 | 26.096
| Ratio (Hour) |  |  |  | 2.0392 | 2.0119 | 2.0344
Construction | Sites |  |  |  | 300 | 325 | 417
| Capacity (GW) |  |  |  | 11.7 | 12.92 | 20.43
| Energy (GWh) |  |  |  | 29.03 | 30.49 | 41.7
| Average (MW) |  |  |  | 39 | 39.7538 | 48.9928
| Ratio (Hour) |  |  |  | 2.4812 | 2.3599 | 2.0411
Addition | Sites |  |  |  | 194 | 227 | 486
| Capacity (GW) |  |  |  | 3.68 | 7.41 | 18.11
| Energy (GWh) | 0.557 | 1.934 | 2.848 | 7.86 | 14.71 | 36.81
| Average (MW) |  |  |  | 18.9691 | 32.6432 | 37.2634
| Ratio (Hour) |  |  |  | 2.1359 | 1.9852 | 2.0326
Regional Statistics
2022 Top10 Addition | [8 empty] | Capacity(MW) | 2022 Addition | 2022 Total | 2023 Addition | 2023 Total
宁夏回族自治区 | 1485.42 | 735.15 |  |  |  | 内蒙古自治区 | 2385.87 | 4408.96 | 宁夏回族自治区 | 1485.42 | 1501.82 | 2000.9 | 2744.05
山东省 | 1286.4 | 647.7 |  |  |  | 甘肃省 | 2002.4 | 4105.1 | 山东省 | 1286.4 | 2689.1 | 1751.28 | 3115.38
内蒙古自治区 | 736.12 | 316.5 |  |  |  | 宁夏回族自治区 | 2000.9 | 3887.05 | 内蒙古自治区 | 736.12 | 782.78 | 2385.87 | 2754.37
河北省 | 615.41 | 216.15 |  |  |  | 湖南省 | 1924 | 3821 | 河北省 | 615.41 | 774.82
新疆维吾尔自治区 | 540 | 265 |  |  |  | 山东省 | 1751.28 | 3507.86 | 新疆维吾尔自治区 | 540 | 625 | 1565 | 1876
辽宁省 | 447 | 117.5 |  |  |  | 新疆维吾尔自治区 | 1565 | 4140 | 辽宁省 | 447
甘肃省 | 445 | 221 |  |  |  | 湖北省 | 1235.8 | 2471.6 | 甘肃省 | 445 | 710.1 | 2002.4 | 2307.1
青海省 | 431.2 | 218 |  |  |  | 安徽省 | 1124.89 | 1827.63 | 青海省 | 431.2 | 1031.16
湖南省 | 400 | 200 |  |  |  | 贵州省 | 900 | 1800 | 湖南省 | 400 | 1166.9 | 1924 | 2357.45
浙江省 | 318.63 | 129.09 |  |  |  | 广西省 | 780 | 1575.11 | 浙江省 | 318.63
[9 empty] | 江苏省 |  | 1589.6
[9 empty] | 西藏自治区 |  | 734.35
[9 empty] | 湖北省 |  |  | 1235.8 | 1303.3
[9 empty] | 安徽省 |  |  | 1124.89 | 1414.5
[9 empty] | 贵州省 |  |  | 900 | 900
[9 empty] | 广西省 |  |  | 780
[9 empty] | 广东省 |  |  |  | 793.74
2022 Top 10 Cumulative | [8 empty] | Capacity(MW) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
山东省 | 2689.1 | 1364.1 |  |  |  | 山东省 | 3115.38 | 6196.96 | 宁夏回族自治区 |  | 16.4 | 1501.82 | 2744.05
江苏省 | 1589.6 | 536.4 |  |  |  | 内蒙古自治区 | 2754.37 | 5191.74 | 山东省 |  | 1402.7 | 2689.1 | 3115.38
宁夏回族自治区 | 1501.82 | 743.15 |  |  |  | 宁夏回族自治区 | 2744.05 | 5388.87 | 内蒙古自治区 |  | 46.66 | 782.78 | 2754.37
湖南省 | 1166.9 | 433.45 |  |  |  | 湖南省 | 2357.45 | 4987.9 | 河北省 |  | 159.41 | 774.82
青海省 | 1031.16 | 608.31 |  |  |  | 甘肃省 | 2307.1 | 4815.2 | 新疆维吾尔自治区 |  | 85 | 625 | 1876
内蒙古自治区 | 782.78 | 368.5 |  |  |  | 新疆维吾尔自治区 | 1876 | 4765 | 辽宁省
河北省 | 774.82 | 306.85 |  |  |  | 安徽省 | 1414.5 | 2182.23 | 甘肃省 |  | 265.1 | 710.1 | 2307.1
西藏自治区 | 734.35 | 228.2 |  |  |  | 湖北省 | 1303.3 | 2596.6 | 青海省 |  | 599.96 | 1031.16
甘肃省 | 710.1 | 304.7 |  |  |  | 贵州省 | 900 | 1800 | 湖南省 |  | 766.9 | 1166.9 | 2357.45
新疆维吾尔自治区 | 625 | 311 |  |  |  | 广东省 | 793.74 | 906.77 | 浙江省
[9 empty] | 江苏省 |  |  | 1589.6
[9 empty] | 西藏自治区 |  |  | 734.35
[9 empty] | 湖北省 |  |  | 67.5 | 1303.3
[9 empty] | 安徽省 |  |  | 289.61 | 1414.5
[9 empty] | 贵州省 |  |  | 0 | 900
[9 empty] | 广西省 |  |  |  | 780
[9 empty] | 广东省 |  |  |  | 793.74

## CNESA
| Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
All Storages Capacity (MW) | Total | 2016: 24300; 2017: 28900; 2018: 31300; 2019: 32400; 2020: 35600; 2021: 46100; 2022: 59711.4155; 2023: 86500
| Pumped Hydro 抽水蓄能 | 2018: 29990; 2019: 30300; 2020: 31790; 2021: 39784.3; 2022: 46037.5014; 2023: 51381
| Molten Salt 熔融盐 | 2018: 219.1; 2019: 377.44; 2020: 524.8; 2021: 586; 2022: 597.1142; 2023: 609.9
| Noval Energy Storage 新型储能 | 2019: 1722.56; 2020: 3285.2; 2021: 5729.7; 2022: 13076.8; 2023: 34509.1
| Compressed Air 压缩空气储能 | 2019: 12.96; 2020: 13; 2021: 183.3504; 2022: 196.152; 2023: 207.0546
| Flywheel 飞轮储能 | 2020: 3; 2021: 5.7297; 2022: 13.0768; 2023: 69.0182
| Electrochemical 电化学储能 | 44 | 71 | 132 | 243 | 389.8 | 1072.7 | 1709.6 | 3269.2 | 5540.6199 | 12867.5712 | 34233.0272
| Lithium Ion 锂离子电池储能 | 2016: 143.37; 2017: 226.084; 2018: 758.3989; 2019: 1377.9376; 2020: 2903.0496; 2021: 5139.5409; 2022: 12292.192; 2023: 33577.3543
| Lead Acid 铅蓄电池 | 2018: 291.7744; 2019: 304.3088; 2020: 333.4584; 2021: 338.0523; 2022: 405.3808; 2023: 414.1092
| Flow Battery 液流电池 | 2018: 16.0905; 2019: 20.5152; 2020: 22.8844; 2021: 51.5673; 2022: 156.9216; 2023: 207.0546
| Supercapacitator 超级电容 | 2018: 6.4362; 2019: 6.8384; 2020: 6.5384; 2021: 11.4594; 2022: 13.0768; 2023: 34.5091
| Other 其他 | 2018: 0; 2019: 0; 2020: 3.2692; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0
| Alternative Energy Storage | 2021: 5729.7; 2022: 13076.8; 2023: 34509.1
| Pumped Hydro | 2018: 95.8%; 2019: 93.4%; 2020: 89.3%; 2021: 86.3%; 2022: 77.1%; 2023: 59.4%
| Electrochemical/Noval Energy Storage | 2017: 1.3%; 2018: 3.4%; 2019: 5.3%; 2020: 9.2%; 2021: 12.5%
| Molten Salt | 2018: 0.7%; 2019: 1.3%; 2020: 1.5%; 2021: 1.2%; 2022: 1%; 2023: 0.7%
| Compressed Air | 2018: 0.1%; 2019: 0.04%; 2020: 0.03%
| Flywheel | 2018: 0%; 2019: -0.04%; 2020: -0.03%
| Alternative Energy Storage | 2021: 12.5%; 2022: 21.9%; 2023: 39.3%
Electrochemical
| Lithium Ion | 2016: 59%; 2017: 58%; 2018: 70.7%; 2019: 80.6%; 2020: 88.8%; 2021: 89.7%; 2022: 94%; 2023: 97.3%
| Lead Acid | 2018: 27.2%; 2019: 17.8%; 2020: 10.2%; 2021: 5.9%; 2022: 3.1%; 2023: 1.2%
| Flow Battery | 2018: 1.5%; 2019: 1.2%; 2020: 0.7%; 2021: 0.9%; 2022: 1.2%; 2023: 0.6%
| Supercapacitator | 2018: 0.6%; 2019: 0.4%; 2020: 0.2%; 2021: 0.2%; 2022: 0.1%; 2023: 0.1%
| Compressed Air | 2021: 3.2%; 2022: 1.5%; 2023: 0.6%
| Flywheel | 2021: 0.1%; 2022: 0.1%; 2023: 0.2%
| Other | 100% | 100% | 100% | 41% | 42% | 0% | 0% | 0.1% | 0% | 0% | 0%
Forecasts | 2024 Conservative | 44 | 71 | 132 | 243 | 389.8 | 1072.7 | 1709.6 | 3269.2 | 5729.7 | 13076.8 | 34509.1 | 64620 |  |  |  | 168700 |  | 221180
| 2024 Aggressive | 44 | 71 | 132 | 243 | 389.8 | 1072.7 | 1709.6 | 3269.2 | 5729.7 | 13076.8 | 34509.1 | 75710 |  |  |  | 220900 |  | 313860
| 2023 Conservative | 44 | 71 | 132 | 243 | 389.8 | 1072.7 | 1709.6 | 3269.2 | 5729.7 | 13076.8 | 23460.8 |  |  |  | 97008
| 2023 Aggressive | 44 | 71 | 132 | 243 | 389.8 | 1072.7 | 1709.6 | 3269.2 | 5729.7 | 13076.8 | 31271.8 |  |  |  | 138386
| 2022 Conservative | 44 | 71 | 132 | 243 | 389.8 | 1072.7 | 1709.6 | 3269.2 | 5729.7 | 9531.7 | 15260 | 23750 | 35440 | 48510.3
| 2022 Aggressive | 44 | 71 | 132 | 243 | 389.8 | 1072.7 | 1709.6 | 3269.2 | 5729.7 | 11192.3 | 18240 | 32530 | 56100 | 79535.4
| 2021 Conservative | 2013: 44; 2014: 71; 2015: 132; 2016: 243; 2017: 389.8; 2018: 1072.7; 2019: 1709.6; 2020: 3269.2; 2021: 5790.8; 2025: 35519.1
| 2021 Aggressive | 2013: 44; 2014: 71; 2015: 132; 2016: 243; 2017: 389.8; 2018: 1072.7; 2019: 1709.6; 2020: 3269.2; 2021: 6614.8; 2025: 55883.2
| 2020 Conservative | 2013: 44; 2014: 71; 2015: 132; 2016: 243; 2017: 389.8; 2018: 1072.7; 2019: 1709.6; 2020: 2726.7; 2024: 15529.9
| 2020 Aggressive | 2013: 44; 2014: 71; 2015: 132; 2016: 243; 2017: 389.8; 2018: 1072.7; 2019: 1709.6; 2020: 3092.2; 2024: 23834.8
| 2019 Projection | 2013: 44; 2014: 71; 2015: 132; 2016: 243; 2017: 389.8; 2018: 1072.7; 2019: 1914.5; 2023: 19319.2
Grid Scale Storage |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2050
| 电源侧 | 49.7%
| 电网侧 | 27.4% | BAU | BGBSC | 0 | 100 | 308 | 411 | 673 | 2181.2 | 6666.2 | 10056.2 | 16346.2 | 26135.8445 | 37081.4039 | 210000
| 用户侧 | 22.9%
Total Alternative
[11 empty] | 1.1796 | 0.5918 | 0.74087 | 0.83744 | 0.83744
[11 empty] | 1.4368 | 1.2303 | 1.6832 | 2.0163 | 1.793
|  |  | Potential | PGSC | 1914.5 2020: 673; 1914.5 2021: 2181.2; 1914.5 2022: 6666.2; 19319.2 2023: 10837.0191; 19319.2 2024: 21424.0745; 19319.2 2025: 41162.4765; 19319.2 2026: 60788.1594
|  |  | Total | PAGSC | 1914.5 2020: 0; 1914.5 2021: 0; 1914.5 2022: 0; 19319.2 2023: 780.8191; 19319.2 2024: 5077.8745; 19319.2 2025: 15026.632; 19319.2 2026: 23706.7555

## Past
Source: IEA. Licence: CC BY 4.0
This data is subject to the IEA's terms and conditions: https://www.iea.org/t_c/termsandconditions/
Units: GW
|  | China | United States | Europe | South Korea | Japan | Rest of the world
| 2015 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0
| 2017 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2
| 2018 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1
| 2019 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2
| 2020 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1
| 2021 | 1.9 | 2.9 | 1 | 0.1 | 0 | 0.5
6268
2021年新增
|  |  |  | 电源侧 | 支持可再生能源并网 | 814.7 | 19.66% | 43.5%
|  |  |  | 电源侧 | 辅助服务 | 630.1 | 15.21%
|  |  |  | 电源侧 | 大容量能源服务 | 357.6 | 8.631%
|  |  |  | 电网侧 | 支持可再生能源并网 | 537.5 | 12.97% | 36.4%
|  |  |  | 电网侧 | 辅助服务 | 526.6 | 12.71%
|  |  |  | 电网侧 | 输电基础设施服务 | 263.3 | 6.355%
|  |  |  | 电网侧 | 支持可再生能源并网 | 129.7 | 3.131%
|  |  |  | 电网侧 | 配电基础设施服务 | 51.1 | 1.233%
|  |  |  | 用户侧 | 用户能源管理服务 | 689.6 | 16.64% | 20.09%
|  |  |  | 用户侧 | 配电基础设施服务 | 142.8 | 3.447%
|  |  |  | 合计 |  | 4143
2021年新增项目比例
截至2021年底，全国储能装机规模达到4266万千瓦，其中新型储能装机626.8万千瓦，同比增长56.4%;
新型储能中90%为电化学储能。截至2021年底，电源侧、用户侧、电网侧储能装机占比分别为49.7%、27.4%和22.9%，电源侧储能接近装机的一半。
新能源配储能的现状、挑战及发展建议_电力网 (chinapower.com.cn)

## 2019 Scenario
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
BGBSC | 1072.7 | 1709.6 | 2726.7 | 5730 | 8930.8 | 12131.6 | 15529.9 | 18612.2 | 21813 | 25013.8 | 28214.6 | 31415.4 | 34616.2 | 37817 | 41017.8 | 44218.6 | 47419.4 | 50620.2 | 53821 | 57021.8 | 60222.6 | 63423.4 | 66624.2 | 69825 | 73025.8 | 76226.6 | 79427.4 | 82628.2 | 85829 | 89029.8 | 92230.6 | 95431.4 | 98632.2 | 101833 | 105033.8 | 108234.6 | 111435.4 | 114636.2 | 117837 | 121037.8 | 124238.6 | 127439.4 | 130640.2
*2020 & 2024 Data: CNESA 2020 Report Projection - Conservative Scenario
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
PAGBSC | 2145.4 | 3419.2 | 6538.4 | 11459.4 | 29422.8 | 77645.475 | 113565 | 148424.3387 | 193983.9239 | 253528.2493 | 331350 | 394963.6268 | 470790 | 496903.6687 | 524465.8042 | 553556.7497 | 584261.3049 | 616668.9732 | 650874.2224 | 686976.7602 | 725081.8251 | 765300.4928 | 807750 | 859111.8044 | 913739.5139 | 971840.7954 | 1033636.5204 | 1099361.6045 | 1169265.9012 | 1243615.1509 | 1322691.9916 | 1406797.0331 | 1496250 | 1568105.6707 | 1643412.1265 | 1722335.0876 | 1805048.2324 | 1891733.5799 | 1982581.8908 | 2077793.0864 | 2177576.6892 | 2282152.2838 | 2391750
*From 2022: copied from 2022 national model
十五五情景规划值 |  |  | 3269 | 5730 | 13100 | 34500 | 78300 | 144700 | 162350 | 180000 | 220000 | 260000 | 300000 | 333760.7143 | 369600.5952 | 405440.4762 | 441280.3571 | 477120.2381
Potential Additional |  |  | 542.3 | 0 | 4169.2 | 22368.4 | 62770.1 | 126087.8 | 140537 | 154986.2 | 191785.4 | 228584.6 | 265383.8 | 295943.7143 | 328582.7952 | 361221.8762 | 393860.9571 | 426500.0381
Potential Additional % |  |  | 8.294% | 0% | 14.17% | 28.81% | 55.27% | 84.95% | 72.45% | 61.13% | 57.88% | 57.87% | 56.37% | 59.56% | 62.65% | 65.25% | 67.41% | 69.16%
FOPITY |  |  | 0.097634 | 0 | 0.1668 | 0.33912 | 0.65064 | 1 | 0.85282 | 0.71961 | 0.68133 | 0.68127 | 0.66356 | 0.70108 | 0.7375 | 0.76815 | 0.79354 | 0.81414
Max |  |  | 0.84951

## CN ST Forecast
2021
CNESA重磅｜2022储能产业盘点：大势已成，因势而动
https://new.qq.com/rain/a/20230116A098JW00
2022年，中国储能产业继续保持高速发展态势
新型储能继续保持高增长，累计装机规模首次突破10GW，超过2021年同期的2倍，达到12.7GW
2022年，国内新增投运新型储能项目装机规模达6.9GW/15.3GWh
从应用模式上，近65%的装机规模分布在电网侧，并且其中90%的项目为独立储能项目，独立储能有望成为新型储能的主流应用形式。
|  |  |  | 2022 | 电网侧储能
4485
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 容量预测(GWh) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
| 电网侧合计 | 495 | 788 | 1936 | 4367 | 6077 |  | 合计 | 3896.4346 | 7869.2699 | 15662.1392 | 27351.4431 | 40568.7606
| 调峰 | 260 | 402 | 1142 | 2686 | 3829 | 8319 | 电源侧 | 2750.4244 | 6112.0543 | 12071.3073 | 19864.1766 | 27962.6486
| 调频 | 122 | 205 | 501 | 1163 | 1493 | 3484 | 电网侧 | 534.8048 | 916.8081 | 2215.6197 | 4354.8387 | 5882.8523
| 尖峰负荷 | 113 | 181 | 293 | 518 | 755 | 1860 | 用户侧 | 611.2054 | 840.4075 | 1375.2122 | 3132.4278 | 6723.2598 | 12682.5127
| 功率预测(GW) | [6 empty] | 功率预测(GW) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 累计
| 调峰 | 130 | 201 | 571 | 1343 | 1914.5 | 4159.5 | 电源侧 | 1375.2122 | 2910.5021 | 5486.9579 | 9029.1712 | 12710.2948 | 31512.1381
| 调频 | 61 | 102.5 | 250.5 | 581.5 | 746.5 | 1742 | 电网侧 | 267.4024 | 458.4041 | 1107.8098 | 2177.4194 | 2941.4261 | 6952.4618
| 尖峰负荷 | 56.5 | 90.5 | 146.5 | 259 | 377.5 | 930 | 用户侧 | 287.5277 | 395.3506 | 646.9374 | 1473.5795 | 3162.8049 | 5966.2001
[8 empty] | 合计 | 1930.1423 | 3764.2567 | 7241.7051 | 12680.1701 | 18814.5258
47700
累计值
[7 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
[6 empty] | 合计 | 1709.6 | 3269.2 | 5199.3423 | 8963.5991 | 16205.3041 | 28885.4742 | 47700
[6 empty] | 电源侧 |  | 0 | 1375.2122 | 4285.7143 | 9772.6721 | 18801.8433 | 31512.1381
[6 empty] | 电网侧 |  | 673 | 940.4024 | 1398.8065 | 2506.6163 | 4684.0357 | 7625.4618
[6 empty] | 用户侧 |  | 0 | 287.5277 | 682.8783 | 1329.8157 | 2803.3952 | 5966.2001

## CN LT Forecast
| 2025 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060
Pumped Hydro | 67000 | 145000 | 234000 | 323000 | 412000
Hydrogen | 24000 | 10000 | 42000 | 82000 | 134000
Electrochemical | 33000 | 92000 | 359000 | 665000 | 1063000
We give leeway for the Potential Achievable Battery Storage to be 50% higher than the Estimated
Potential Max | 49500 | 138000 | 538500 | 997500 | 1594500
We used the most aggressive prediction by CNESA to set the Potential Capacity Development prior to 2030, the extropolate to follow the Long Term Estimation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
BAU Battery Storage | 3269.2 | 5729.7 | 9531.7 | 15260 | 23750 | 35440 | 48510.3 | 55239.0375 | 61967.775 | 68696.5125 | 75425.25 | 82153.9875 | 88882.725 | 95611.4625 | 102340.2 | 109068.9375 | 115797.675 | 122526.4125 | 129255.15 | 135983.8875 | 142712.625 | 149441.3625 | 156170.1 | 162898.8375 | 169627.575 | 176356.3125 | 183085.05 | 189813.7875 | 196542.525 | 203271.2625 | 210000 | 217163.4615 | 224326.9231 | 231490.3846 | 238653.8462 | 245817.3077 | 252980.7692 | 260144.2308 | 267307.6923 | 274471.1538 | 281634.6154
Potential Battery Storage | 4903.8 | 9922.2 | 19615.2 | 51763.65 | 75710 | 98949.5591 | 129322.616 | 169018.8329 | 220900 | 263309.0845 | 313860 | 331269.1125 | 349643.8695 | 369037.8331 | 389507.5366 | 411112.6488 | 433916.1482 | 457984.5068 | 483387.8834 | 510200.3285 | 538500 | 572741.2029 | 609159.676 | 647893.8636 | 689091.0136 | 732907.7363 | 779510.6008 | 829076.7673 | 881794.6611 | 937864.6888 | 997500 | 1045403.7804 | 1095608.0844 | 1148223.3918 | 1203365.4882 | 1261155.72 | 1321721.2605 | 1385195.3909 | 1451717.7928 | 1521434.8559 | 1594500
Total Battery Storage Needed | 3269.2 | 12142.28 | 21015.36 | 29888.44 | 38761.52 | 47634.6 | 56507.68 | 65380.76 | 74253.84 | 83126.92 | 92000 | 118700 | 145400 | 172100 | 198800 | 225500 | 252200 | 278900 | 305600 | 332300 | 359000 | 389600 | 420200 | 450800 | 481400 | 512000 | 542600 | 573200 | 603800 | 634400 | 665000 | 704800 | 744600 | 784400 | 824200 | 864000 | 903800 | 943600 | 983400 | 1023200 | 1063000
Potential Additional Battery Storage Needed | 0 | 6412.58 | 11483.66 | 14628.44 | 15011.52 | 12194.6 | 7997.38 | 10141.7225 | 12286.065 | 14430.4075 | 16574.75 | 36546.0125 | 56517.275 | 76488.5375 | 96459.8 | 116431.0625 | 136402.325 | 156373.5875 | 176344.85 | 196316.1125 | 216287.375 | 240158.6375 | 264029.9 | 287901.1625 | 311772.425 | 335643.6875 | 359514.95 | 383386.2125 | 407257.475 | 431128.7375 | 455000 | 487636.5385 | 520273.0769 | 552909.6154 | 585546.1538 | 618182.6923 | 650819.2308 | 683455.7692 | 716092.3077 | 748728.8462 | 781365.3846
% of Potential Battery Storage | 0% | 64.63% | 58.54% | 28.26% | 19.83% | 12.32% | 6.184% | 6% | 5.562% | 5.48% | 5.281% | 11.03% | 16.16% | 20.73% | 24.76% | 28.32% | 31.44% | 34.14% | 36.48% | 38.48% | 40.16% | 41.93% | 43.34% | 44.44% | 45.24% | 45.8% | 46.12% | 46.24% | 46.19% | 45.97% | 45.61% | 46.65% | 47.49% | 48.15% | 48.66% | 49.02% | 49.24% | 49.34% | 49.33% | 49.21% | 49%
Maximum PAGBSC (percentage) | 64.63%
FOPITY | 0% | 100% | 90.59% | 43.73% | 30.68% | 19.07% | 9.569% | 9.284% | 8.606% | 8.48% | 8.171% | 17.07% | 25.01% | 32.07% | 38.32% | 43.82% | 48.64% | 52.83% | 56.45% | 59.54% | 62.15% | 64.88% | 67.07% | 68.76% | 70.01% | 70.86% | 71.36% | 71.55% | 71.46% | 71.13% | 70.58% | 72.18% | 73.48% | 74.51% | 75.29% | 75.84% | 76.19% | 76.34% | 76.32% | 76.15% | 75.82%
|  |  | 13077 | 34509 | 78315
Conservative Scenario |  |  | 13077 | 34509 | 78315 | 102125.8333 | 125936.6667 | 149747.5 | 173558.3333 | 197369.1667 | 221180 | 234962 | 248744 | 262526 | 276308 | 290090 | 303872 | 317654 | 331436 | 345218 | 359000 | 389600 | 420200 | 450800 | 481400 | 512000 | 542600 | 573200 | 603800 | 634400 | 665000 | 704800 | 744600 | 784400 | 824200 | 864000 | 903800 | 943600 | 983400 | 1023200 | 1063000

## BGBSC
Unit: MW | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
BAU Grid Battery Storage Capacity | 1072.7 | 1709.6 | 2726.7 | 5730 | 8930.8 | 12131.6 | 15529.9 | 18612.2 | 21813 | 25013.8 | 28214.6 | 31415.4 | 34616.2 | 37817 | 41017.8 | 44218.6 | 47419.4 | 50620.2 | 53821 | 57021.8 | 60222.6 | 63423.4 | 66624.2 | 69825 | 73025.8 | 76226.6 | 79427.4 | 82628.2 | 85829 | 89029.8 | 92230.6 | 95431.4 | 98632.2 | 101833 | 105033.8 | 108234.6 | 111435.4 | 114636.2 | 117837 | 121037.8 | 124238.6 | 127439.4 | 130640.2

## PAGBSC
Unit: MW | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
Potential Additional Grid Battery Storage Capacity | 2145.4 | 3419.2 | 6538.4 | 11459.4 | 29422.8 | 77645.475 | 113565 | 148424.3387 | 193983.9239 | 253528.2493 | 331350 | 394963.6268 | 470790 | 496903.6687 | 524465.8042 | 553556.7497 | 584261.3049 | 616668.9732 | 650874.2224 | 686976.7602 | 725081.8251 | 765300.4928 | 807750 | 859111.8044 | 913739.5139 | 971840.7954 | 1033636.5204 | 1099361.6045 | 1169265.9012 | 1243615.1509 | 1322691.9916 | 1406797.0331 | 1496250 | 1568105.6707 | 1643412.1265 | 1722335.0876 | 1805048.2324 | 1891733.5799 | 1982581.8908 | 2077793.0864 | 2177576.6892 | 2282152.2838 | 2391750

## SYGBSC
Unit: MW | Battery Storage Capacity
Start Year | 0